**Licitación Pública Internacional N° 08/2017**

**Administración Nacional de Educación Pública ANEP.-**

**Comunicado N° 7**

**Se han recibido las siguientes consultas a las cuales se procede a dar respuesta:**

***Área temática Nº 3, Programa arquitectónico y ubicación de los Centros***

**Consulta 1**

Solicitamos faciliten todos los planos publicados en formato DWG.

**RESPUESTA**

**Ya se encuentran publicados.**

**Consulta 2**

Se solicita que se entreguen en DWG los planos que aparecen listados y a los que se hace referencia en distintos puntos del pliego y que no han sido facilitados:

a. Carpintería y Espejos (C01, C02)

b. Aluminio (Al 01 a AL10)

c. Anexos (Del Anexo 1 al Anexo 13, incluyendo del 10-01 al 10-05)

d. Eléctrica (EL 01, EL 02)

e. Sanitaria (S01 al S03)

f. Faltan los planos de Ubicación C5, C7 y C9

**RESPUESTA**

**Con respecto a los puntos a. hasta el e., la APC provee un anteproyecto o prototipo definiendo áreas para su programa. Tanto el sistema constructivo como los detalles en los diferentes rubros, es propuesta del oferente, siempre que se cumplan las normativas nacionales, municipales y las especificaciones técnicas que son parte del presente llamado.**

**Los planos C7 y C9 ya fueron publicados. El plano C5 se publica adjunto..**

**Consulta 3**

Solicitamos que se nos faciliten los planos de detalle de la urbanización exterior de la parcela, así como los planos de Carpinterías, Herrerías, Electricidad y Sanitaria referidos a los Polos Tecnológicos (Centros tipo C) y Polideportivos (Centros tipo D)

**RESPUESTA**

**No se publicará más información de la existente.**

**Consulta 4**

Favor de publicar los planos y Anexos de la memoria eléctrica que vienen listados en las páginas 83 y 84 del documento “Pautas de Diseño y Construcción”.

**RESPUESTA**

**No se publicará planos ni planillas de eléctrica.**

**Consulta 5**

Favor de facilitar un listado para cada una de las 42 localizaciones con la siguiente información relativa al conexionado de los suministros:

a. Punto de acceso a la parcela

b. Punto de toma de agua

c. Punto de toma de electricidad

d. Punto de desagüe de saneamiento

e. Si cuentan con los servicios en la parcela indicada

**RESPUESTA**

**De acuerdo a lo establecido en el art. 15.3 del Pliego de Condiciones Administrativas (PCA): “Los oferentes, bajo su propia responsabilidad, podrán visitar e inspeccionar las zonas de obras a los efectos de tomar conocimiento del terreno y obtener mayor información para el proyecto. Los gastos de dicha visita correrán por cuenta de los mismos.”**

**Consulta 6**

Entendemos que el alta en las distintas compañías de servicio (agua, electricidad, saneamiento, telefonía e internet), se harán a nombre de las entidades o del contratante y que los pagos correrán a su cargo, por lo que el conexionado no debe ser incluido en la oferta de los distintos oferentes. Rogamos confirmen.

**RESPUESTA**

**No es correcta la interpretación. El costo de conexión es de la contratista, así como los gastos durante la obra. Los gastos de esos servicios a partir de la Puesta en Servicio serán de la Contratante, para lo cual se tramitará un cambio de titular en el servicio.**

**Consulta 7**

La parcela de la implantación C1 se encuentra ocupada por un edificio e instalaciones (en construcción) y rodeada por un muro. Se ruega confirmación de la ubicación e informar acerca de qué hacer con las estructuras existentes, que impiden la implantación propuesta.

**RESPUESTA**

**Se entrega el predio libre de construcciones existentes.**

**Consulta 8**

La implantación C3 se encuentra localizada en una zona arbolada. Se ruega confirmar la idoneidad de ubicación y que no hay restricciones al talado de los árboles para la realización de la obra.

**RESPUESTA**

**No hay restricciones en el talado, considerando afectar la menor área posible.**

**Consulta 9**

Algunas parcelas están afectadas de construcciones dependientes de otros procesos de licitación. Rogamos confirmación de que las obas realizadas por terceros no afectarán a la disponibilidad, movilidad ni ocupación de las parcelas designadas en este proceso.

**RESPUESTA**

**Existe un área de influencia que delimita el espacio exterior de cada edificio a construir. Por lo tanto, sólo existirá contacto entre una licitación y otra, cuando ese límite se comparte, por lo que es de recibo que la primera adjudicación comprometerá al oferente a construir el muro divisorio o solución similar que comparten ambas licitaciones.**

***Área temática Nº 4, Prestación de servicios en la operación.***

**Consulta 10**

Entendemos que para aquellos repuestos/elementos que se vean afectados por el uso indebido, negligencia o intencionalidad del usuario, será de aplicación lo establecido en la sección 3, párrafo 3, apartado 7.3 Reposiciones, en relación a la “reposición de algún elemento antes del plazo mencionado[…]lo que será pagado aparte del PPD” Rogamos nos indiquen que nuestra apreciación es correcta.

**RESPUESTA**

**No es correcta la interpretación. Remitirse a la cláusula 4 del Pliego de Condiciones Técnicas (PCT).**

**Consulta 11**

Solicitamos se entreguen las láminas de ubicación o implantación de los centros C5, C6 y C7.

**RESPUESTA**

**Ya fueron publicados en la página de compras estatales.**