**Aclaraciones LA 72/17**

1. En el ítem código 67301 “ Tubo …..” se solicita que sean de 18 W y de 60cm. Los tubos LED que se ofertan en plaza de 60 cm son de 8 a 10 watts. Los tubos de 120 cm son de 16 a 20 W y lo más común es de 18 W.

**R:** Ítem código 67301 los tubos led deben ser de 18 watts y de 120 cm.

1. En plaza prácticamente no hay oferta de tubos LED de origen no chino y las mejores marcas internacionales ofrecen productos chinos. ¿No se considerarán adjudicables las ofertas de tubos de origen chino?

**R:** Se retira del Anexo IIla frase“Procedencia distinta a China“, pero los oferentes deberán indicar el origen en el campo “Variación”.