[**Compra Directa 431/2017**](https://www.comprasestatales.gub.uy/consultas/detalle/mostrar-llamado/1/id/604417)

**ANEXO Y ACLARACIONES**

REPARACIÓN DE AUDITORIO DEL ESPACIO DE ARTE CONTEMPORÁNEO

Se deberá agregar a la cotización solicitada en primera instancia los siguientes ítems:

1. Cateo y prueba hidráulica del caño y bajada, ubicado al fondo del lateral izquierdo del salón Auditorio.
2. Opción B - en caso de que el cateo indique filtración o rotura – la reposición del caño de desagüe.

Nueva fecha de cierre de publicación: Martes 19 de setiembre 10am