##### Montevideo,  17 de octubre de 2017

ANEXO VIII

ACLARACIONES REFERENTES A LA COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION 68/2017_

Reacondicionamiento Alojamientos Guardia Republicana

001_

Se deberá cotizar la chapa de la cubierta nueva en su totalidad.

002_

La red de desagües de los servicios higiénicos del sector posterior (locales 001,002 y 003) se

conectará a la red de desagües de los alojamientos nuevos. Se adjunta plano S01 corregido.

003_

El desagüe de pluviales será en caída libre. Se verificará en el frente del edificio que las pendientes

del terreno desagüen hacia las bocas existentes indicadas en plano S01.

004_

Se cotizará 30m2 del item tabiques de yeso a reparar.

005_

Se deberá plantear proyecto de incendio que cumpla con la normativa de D.N.B y las firmas de los

tecnicos correspondientes.

006_

Se deberá cotizar cuatro extractores de 180m3/h c/u para los servicios higiénicos, dos por cada

sector.