ANEXO  DEFINITIVO I LAAMPL. 532/17

| ITEM | CODIGO ACCE | DESCRIPCION ITEM | VARIANTE ACCE | CANT. HASTA | UD | ESPECIFICACIONES TECNICAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28423 | TRANSFORMADOR TRIFASICO | VARIANTE: POTENCIA 2000 KVA | 1 | EA | VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| 2 | 3997 | GRUPO ELECTROGENO | VARIANTE: POTENCIA 1400 KVA | 1 | EA | VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| 3 | 74400 | SISTEMA DE AUTOMATISMO Y CONTROL DE ENERGIA ELECTRICA DE EMERGENCIA | VARIANTE: GENERICA | 1 | EA | VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| 4 | 3316 | MANTENIMIENTO DE GRUPO ELECTROGENO | VARIANTE: GENERICA | 12 | MENSUALIDAD | VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| 5 | 74401 | MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AUTOMATISMO Y CONTROL DE ENERGIA ELECTRICA DE EMERGENCIA | VARIANTE: GENERICA | 12 | MENSUALIDAD | VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |

VISITA TECNICA: los proveedores deberán realizar una Obligatoria y  Excluyente, acorde a lo establecido en el Pliego Particular de Condiciones, Clausula 1.4.

CONSULTAS TÉCNICAS: Oficina de D.A.I.H.FF.AA.- CEG, Ing. Luis Pascual de lunes a viernes en  el  horario de  09:00 a 13:00 hs.- Tel. 2487 6666  Int. 1509. Email: daihcegjefe@dnsffaa.gub.uy

ATENCIÓN AL PÚBLICO Y CONSULTAS ADMINISTRATIVAS: División Adquisiciones. Sector  6- D.A.I.H.FF.AA.  Av. 8 de Octubre 3050.  De lunes a viernes en el horario: 08:00 a 14:00 hs. Tel: 487 66 66 Int. 2513  –              Fax: 487 34 34.

LA PRESENTE COMPRA INCLUYE  ESPECIFICACIONES TECNICAS  LAS CUALES ESTAN DISPONIBLES EN  SITIO WEB.: www.comprasestatales.gub.uy

ANEXO III “PONDERACIONES”