Montevideo, 10 de abril de 2018.

De nuestra consideración:

Por medio de la presente enviamos para vuestro conocimiento una consulta recibida y su respectiva respuesta, referente a la Licitación Abreviada N° 04/18: LA ELABORACION DE UNA LISTA DE PRELACION DE EMPRESAS PARA EL SUMINISTRO DE  ARTICULOS ELECTRICOS PARA EL  BSE.

CONSULTA 3: Consultamos por éste medio en el renglón 6 ítems 187 al 192 solicitan tomactes y fichas según aclaración son industriales pero nos faltan datos

Cantidad de polos y amperaje, embutir, exterior

RESPUESTA 3: Estos se utilizan para alargues no son de embutir ni de amurar. Con referencia a las fases los bipolares son de 2 fases mas tierra y los tripolares son 3 fases mas tierra el amperaje seria los bipolares de 16A y los tripolares de 32ª.

CONSULTA 4: Según pliego : cuando se cotiza un renglón es obligatorio cotizar todos los sub renglones. ¿es posible cotizar algunos de los sub renglones de cada renglón?

Además en la planilla de cotización en la parte de garantía que se expresa en meses están abarcados todos los ítems de cada renglón con una sola garantía, en la cual no es lo mismo la garantía de un panel LED que la garantía de un starter o balasto. ¿es posible especificar la garantía de cada producto en particular?

RESPUESTA 4: De acuerdo a lo indicado en el pliego la garantía será por renglón, extremo que deberá ser evaluado por cada oferente.-

Art. 8.   EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

Los principales factores para la comparación de las propuestas son:

Precio: 80 puntos.

Garantía: 20 puntos

A efectos de ser tenida en cuenta la garantía deberá ser debidamente acreditada bajo declaración jurada.

La misma deberá ser expresada solamente en meses so pena de no ser tenido en cuenta.

  - Garantía por renglón: de12 meses a 17 meses,  5 puntos.

  - Garantía por renglón: de18 meses a 23 meses, 10 puntos.

  - Garantía por renglón: 24 meses o más, 20 puntos.

Anotaciones negativas en RUPE

Se restará un punto por cada antecedente negativo en RUPE

Saluda a Ud. atentamente.

Por el Banco de Seguros del Estado