**Aclaración N°2 29052018**

**Consulta:**

-Ítem 28 – Placas de Petri – en el Excel detalla que son de vidrio, pero aparte dice que quieren estériles y la de vidrio no vienen estériles. La consulta es si en ese Ítem solo solicitan placas de Petri de vidrio o también de plástico (como solicitan en el Ítem 44).

-Ítem 46 – Ansas de Metal – De que tipo?, calibrada o no?, de 2 mm, 4 mm, 1 ul, 10 ul, con o sin mango?

 **Respuesta:**

-Ítem 28 – Las placas de petri solicitadas por Paysandú, son 100 unidades de placas de vidrio no estéril de 90 mm.

-Ítem 28 – Las placas de petri solicitadas por Colonia, son placas de vidrio no estériles.

-Ítem 46- Ansas de Metal – Las ansas solicitadas por Paysandú, son 20 unidades de metal (acero inoxidable) con mango, no calibradas.

Ítem 46- Ansas de Metal – Las ansas solicitadas por Colonia, son ansas de metal con mango y/o sin mango (si tienen las dos variantes cotizar ambas). No calibradas.

**Consulta:**

Para que automuestreador son éstos viales? La marca y modelo si es posible.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Viales con tapa rosca – con septa o ciegos? | 10ml | 19 | 4691 | VIAL CON TAPA ROSCA |
| Viales para cromatografía | Transparentes y ámbar de 2ml con tapa de polipropileno y septo de teflón. | 20 | 69044 | VIAL CON TAPA Y SEPTO PARA AUTOINYECTOR DE CROMATOGRAFIA |

**Respuesta:**

Los viales solicitados por Paysandú: son viales de 10 mL con tapa ciega 100 unidades, mientras los de 2 mL son 500 unidades con septo para HPLC marca Thermo Scientific ULTIMATE 3000

Los viales solicitados por Colonia: Los viales con tapa a rosca de 10 mL ciegos. El ítem de viales para cromatografía para el HPLC marca Thermo Scientific ULTIMATE 3000