CONDICIONES DE COMPRA

COMPRA DIRECTA Nro. 783/2018

El Comando General del Ejército a través del Departamento de Comunicaciones e Informática llama a Compra Directa para la adquisición de Equipo UPS (Sistema Ininterrumpido de Energía Eléctrica) y baterías, acorde al siguiente detalle:

| Ítem | Cantidad | Objeto | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS) | UPS de 30 Kva, trifásica, modular (con posibilidad de seguir agregando bancos de baterías) Módulo SNMP y banco de baterías Protección contra corto circuitos y sobrecargas Alarma sonora por corte de energía eléctrica El equipamiento deberá contar con soporte de uno a tres años y certificado en Uruguay. Consultas y asistencia telefónica ilimitada. Asistencia en sitio en caso necesario (frente a fallas del equipo) sin costo. En caso de fallos de la UPS, la empresa proporcionará otra UPS de respaldo en préstamo y sin costo, con similares características y prestaciones a la UPS retirada. Deberá incluir mantenimiento anual. El mismo debe consistir en visitas mensuales de control, con su correspondiente Reporte al Dpto. de Comunicaciones e Informática del E.M.E. sobre: - Registro de magnitudes eléctricas. - Verificación del estado de los ventiladores del UPS. - Ensayos de autonomía, previa coordinación con la persona responsable que el Comando designe. - Limpieza tanto del UPS - Control mecánico de bornes, baterías, conductores de energía, interruptores y UPS. |
| 2 | 40 | Batería para Unidad de Alimentación Ininterrumpida (UPS) | Baterías de 12V 9Ah para UPS marca REEL de 10 Kva, modelo RE-1000P UPS. |

- FORMA DE COTIZACIÓN

MODALIDAD: SIIF

TIPO: Precio  firme

Se deberá cotizar precio unitario de cada artículo discriminando los impuestos que correspondan, de lo contrario se considerará que todos los impuestos se encuentran incluidos.

MONEDA DE COTIZACIÓN: Pesos Uruguayos

2.  PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

Las ofertas serán recibidas hasta el día 19 de Julio del 2018, hora 10:00, en el Departamento de Adquisiciones del Comando General del Ejército sito en Cuñapirú No. 2331 (continuación de Dr. Juan J. de Amézaga), no siendo de recibo aquellas que llegaran con posterioridad a la fecha y hora estipulada. La misma se podrá presentar de las siguientes maneras:

- En sobre cerrado, original y una copia, firmada por el representante legal inscripto en RUPE, en forma personal.

- Por fax al 22055551, firmada por el representante legal inscripto en RUPE, no siendo de recibo si la misma no se encontrara completa o no fuera legible al momento de realizar la apertura de las mismas. Deberá contener estampado Nombre de la empresa, fecha, y hora reales, caso contrario la Administración se reserva el derecho de admitir o rechazar dicho fax.

Los oferentes deberán presentar sus propuestas de acuerdo con lo establecido en el Pliego, pudiendo agregar cualquier otra información complementaria, pero sin omitir ninguna de las exigencias esenciales requeridas.

La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo para su invalidación posterior si se constataren luego defectos que violen los requisitos legales o aquellos esenciales contenidos.

Las ofertas que contengan apartamientos sustanciales a dichas exigencias no podrán ser consideradas.

Salvo indicación en contrario formulada en la oferta, se entiende que ésta se ajusta a las condiciones contenidas en los pliegos de condiciones y que el proponente queda comprometido al total cumplimiento de éstos.

3. MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

La oferta tendrá una validez mínima de 90 días corridos contados a partir de la apertura de la misma, vencido el término propuesto, si aún no ha sido adjudicado el procedimiento, los oferentes quedarán igualmente obligados al mantenimiento de sus ofertas, salvo que hubieran comunicado por escrito su voluntad de retirar la misma, antes de vencidos los 90 días.

4. DOCUMENTACIÓN

Las ofertas deberán venir acompañadas del formulario de Identificación del oferente según Anexo I, firmada por el representante de la empresa que figure en calidad de tal en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).-

5. ADJUDICACIÓN

Se comunica que atento al Decreto Nº 155/2013, la inscripción en el RUPE constituye un requisito para contratar con Organismos Públicos Estatales, debiendo para resultar adjudicatario estar en Estado “ACTIVO” en el mencionado Registro.

No podrán ser adjudicatarios los deudores alimentarios que se encuentren en la situación prevista en el Articulo 3 de la Ley Nº 18.244 del 27 de diciembre del 2007 expedida por el Registro Nacional de actos personales.

En aplicación del Artículo 48 del T.O.C.A.F, la adjudicación podrá ser dividida entre más de un oferente conforme resulten las ofertas, más convenientes a criterio de la administración.-

6. CONSULTA Y ACLARACIÓN

Las consultas y/o aclaraciones sobre la presente cotización deberán presentarse por escrito en el Comando General del Ejército, Departamento de Adquisiciones, sito Av. Garibaldi No. 2313 o al número 2487 3121 Int. 12700 con May. Mario Fonsalía.-

7. ENTREGA

El proveedor deberá establecer en su  propuesta el plazo de entrega, el cual no podrá superar los 90 días.-La entrega se realizará en el Comando General del Ejército (Dpto. de Comunicaciones e Informática), previa coordinación a los teléfonos 2487 3121 Int. 12700 con May. Mario Fonsalía.

8. RECEPCIÓN

Los artículos adquiridos se recibirán por personal autorizado, quien procederá a controlar la entrega, pudiendo rechazar el material que a su juicio se estime en mal estado o que no se ajuste a lo pactado.

El adjudicatario, deberá sustituirlo por el adecuado, no dándose trámite a la recepción hasta que no se haya cumplido la exigencia precedente, sin perjuicio de la aplicación de las multas correspondientes.-

9. INCUMPLIMIENTOS

El incumplimiento del contrato se sancionará con una multa equivalente al 10% del valor de la adjudicación, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración y la comunicación del hecho al Registro Único de Proveedores.-

10. GENERALIDADES

Dicho procedimiento se enmarca dentro de lo dispuesto por el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Decreto 150/012) y demás disposiciones complementarias y concordantes.

11. FACTURACION

El adjudicatario deberá incluir obligatoriamente en la factura el Nº de R.U.T. del Comando General del Ejército (214705850016).-

ANEXO I

# FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE

COMPRA DIRECTA Nº 783/2018

RAZON SOCIAL

DE LA EMPRESA

NOMBRE COMERCIAL

DE LA EMPRESA

R.U.T.:

DOMICILIO Y DEMAS DATOS A EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACION:

CALLE: ________________________________ N° ____________________________

LOCALIDAD: __________________________  CODIGO POSTAL: _____________

PAIS:_________________________________________________________________

TELÉFONOS: ___________________________ MAIL: ________________________

FAX: ___________________________________

DOCUMENTACION Y VENCIMIENTOS:

B.P.S.:_________________________________VIGENCIA: _____________________

D.G.I.:________________________________  VIGENCIA: _____________________

B.S.E.:________________________________ VIGENCIA: _____________________

DECLARACION JURADA

DECLARO BAJO JURAMENTO NO ESTAR COMPRENDIDO EN LAS CAUSALES QUE EXPRESAMENTE IMPIDEN CONTRATAR CON EL COMANDO GENERAL DEL EJERCITO Y/O CON EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, EN CONSONANCIA CON LOS ARTS. 46 Y 72 DEL TOCAF (EN REDACCION DADA POR EL DECRETO 150/012 DE 11 DE MAYO 2012).

FIRMAS: _________________________________________________________

ACLARACIÓN DE FIRMA: _________________________________________