## PRESUPUESTO ESTIMATIVO
APARTADO III
Obra |  | : ACONDICIONAMIENTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA, AUMENTO DE CARGA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE
AIRE ACONDICIONADO E INSTALACIÓN DE RED DE DATOS Y TELÉFONOS HOGAR TRIBAL VARONES
Modalidad |  | : Capurro 791, MONTEVIDEO
Fecha |  | : OCTUBRE 2018
Dirección |  | : Fabiana Ursic - César Padilla Larrategui
Arquitecta/o |  | : Ariel Burmidad – Oscar Aguirre
Ayudantes |  | : María José Pintos
| EMPRESA: | [6 empty] | LLAMADO:
PRESUPUESTO DETALLADO POR RUBROS
Nº | RUBROS | SUBRUBROS | DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS | % (*) | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO pesos | TOTAL SUBRUBRO pesos | TOTAL RUBRO pesos | MONTO IMPONIBLE pesos
A | OBRAS EDILICIAS
1.00 | IMPLANTACIÓN | [7 empty] | 0 | 0
1.00 |  | Replanteo |  |  | global |  |  | 0
1.02 |  | Obrador-Oficina-Servicios-Baños-Vestuarios-etc. |  |  | global |  |  | 0
1.03 |  | Limpieza de Obras |  |  | global |  |  | 0
2.00 | DEMOLICIONES Y RETIROS | [7 empty] | 0 | 0
2.01 |  | Retiro de canalizaciones aparentes |  |  | m2 |  |  | 0
2.02 |  | Retiro de luminarias indicadas |  |  | u |  |  | 0
2.03 |  | Picadas para embutir canalizaciones |  |  | m2 |  |  | 0
2.04 |  | Picadas para embutir cajas, tablero y registros |  |  | m2 |  |  | 0
2.05 |  | Pases |  |  | u |  |  | 0
3.00 | REVOQUES Y AMURES | [7 empty] | 0 | 0
3.01 |  | Reparaciones de revoques 2 capas |  |  | m2 |  |  | 0
3.02 |  | Amures |  |  | ml |  |  | 0
4.00 | INSTALACIONES CONTRA INCENDIO | [7 empty] | 0 | 0
4.01 |  | Luces de indicacion |  |  | u |  |  | 0
4.02 |  | Detectores de humo según recaudos |  |  | u |  |  | 0
4.03 |  | Central de alarma de incendio |  |  | u |  |  | 0
4.04 |  | Carteleria segun Normativa |  |  | u |  |  | 0
4.05 |  | Extintores |  |  | u |  |  | 0
4.06 |  | Proyecto y Habilitación ante DNB |  |  | global |  |  | 0
5.00 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | [7 empty] | 0 | 0
5.01 |  | Instalación de obras de enlace con UTE |  |  | global |  |  | 0
5.02 |  | Cambio de potencia contratada |  |  | u |  |  | 0
5.03 |  | Suministro e intalacion de Tablero TG |  |  | u |  |  | 0
5.04 |  | Suministro e instalacion de sistema de puesta a tierra |  |  | u |  |  | 0
5.05 |  | Suministro e instalacion de descargadores atmosfericos |  |  | u |  |  | 0
5.06 |  | Suministro e instalacion de puestas de toma corrientes |  |  | u |  |  | 0
5.07 |  | Suministro e instalacion de puestas de luces |  |  | u |  |  | 0
5.08 |  | Suministro e instalacion de alimentacion para equipos aire acondicionado |  |  | u |  |  | 0
5.09 |  | Suministro e instalacion de alimentacion para extractores de Aire |  |  | u |  |  | 0
5.10 |  | Suministro e instalacion de alimentacion para timbres |  |  | u |  |  | 0
6.00 | INSTALACIÓN DE DEBILES TENSIONES (TELEFONIA , DATOS, AUDIO, TV, CCTV) | [7 empty] | 0 | 0
6.01 |  | Acometida Antel |  |  | u |  |  | 0
6.02 |  | Acometida TV Cable |  |  | u |  |  | 0
6.03 |  | Suministro e instalacion de puesto telefónico |  |  | u |  |  | 0
6.04 |  | Suministro e instalacion de puesto datos |  |  | u |  |  | 0
6.05 |  | Suministro e instalacion de TV Cable |  |  | u |  |  | 0
6.06 |  | Rack de centralización |  |  | u |  |  | 0
6.07 |  | Puesta de TV |  |  | u |  |  | 0
6.08 | CCTV | Cableado del sistema |  |  | ml |  |  | 0
6.09 |  | Suministro y colocación de cámaras |  |  | u |  |  | 0
7.00 | EQUIPAMIENTO | [7 empty] | 0 | 0
7.01 | Extractores de aire | Tipos según memoria (suministro y colocación) |  |  | u |  |  | 0
7.02 | Luminarias | L 01 |  |  | u |  |  | 0
7.03 |  | L 02 |  |  | u |  |  | 0
7.04 |  | L 03 |  |  | u |  |  | 0
7.05 |  | L 04 |  |  | u |  |  | 0
7.06 |  | L 05 |  |  | u |  |  | 0
7.07 |  | L 06 |  |  | u |  |  | 0
7.08 |  | L 07 |  |  | u |  |  | 0
7.09 |  | L 08 |  |  | u |  |  | 0
8.00 | PINTURAS | [7 empty] | 0 | 0
8.01 |  | Retoques en paramentos |  |  | m2 |  |  | 0
A | SUBTOTAL SUBCONTRATOS |  |  | %
B | RUBROS AGREGADOS POR EL CONTRATISTA
1.00 | [7 empty] | 0
1.01 | [7 empty] | 0
1.02 | [7 empty] | 0
B | SUBTOTAL RUBROS AGREGADOS POR EL CONTRATISTA |  |  | % |  |  |  |  | 0 | 0
C | SUBTOTAL DE OBRAS (A + B) |  |  | 100% |  |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | IVA 22% | 0
D | TOTAL OBRAS IVA INCLUÍDO | [7 empty] | 0
NOTAS: | a) En el subtotal (A+B) deben incluirse los honorarios de proyecto y dirección de obra, así como todos los gastos de administración y gestión del contrato de obra.
b) (*) %- Es el porcentaje de incidencia del monto del rubro en el monto total de obras (ïtem c : A+B).
c) el Contratista/Oferente debe verificar todas las fórmulas ya que será responsable por el resultado de las mismas.

## RESUMEN DE LA OFERTA
APARTADO IV
Obra |  | : ACONDICIONAMIENTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA, AUMENTO DE CARGA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO E INSTALACIÓN DE RED DE DATOS Y TELÉFONOS HOGAR TRIBAL VARONES
Modalidad |  | : Capurro 791, MONTEVIDEO
Fecha |  | : OCTUBRE 2018
Dirección |  | : Fabiana Ursic - César Padilla Larrategui
Arquitecta/o |  | : Ariel Burmidad – Oscar Aguirre
Ayudantes |  | : María José Pintos
| EMPRESA: |  |  | LLAMADO: | 0
RESUMEN DE LA OFERTA
Nº | RUBROS |  |  | TOTAL RUBRO pesos |  | MONTO IMPONIBLE pesos
A | INSTALACIONES
1.00 | IMPLANTACIÓN |  |  | 0 |  | 0
2.00 | DEMOLICIONES Y RETIROS |  |  | 0 |  | 0
3.00 | REVOQUES Y AMURES |  |  | 0 |  | 0
4.00 | INSTALACIONES CONTRA INCENDIO |  |  | 0 |  | 0
5.00 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  | 0 |  | 0
6.00 | INSTALACIÓN DE DEBILES TENSIONES (TELEFONIA , DATOS, AUDIO, TV, CCTV) |  |  | 0 |  | 0
7.00 | EQUIPAMIENTO |  |  | 0 |  | 0
8.00 | PINTURAS |  |  | 0 |  | 0
A |  |  |  | 0 |  | 0
B | SUBTOTAL RUBROS AGREGADOS POR EL CONTRATISTA |  |  | 0 |  | 0
C | SUBTOTAL DE OBRAS (A + B) |  |  | 0 |  | 0
|  |  | IVA 22% | 0
D | TOTAL OBRAS IVA INCLUÍDO |  |  | 0

## DESCRIPCIÓN DE MATERIALES
APARTADO VIII
Obra |  | : ACONDICIONAMIENTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA, AUMENTO DE CARGA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO E INSTALACIÓN DE RED DE DATOS Y TELÉFONOS HOGAR TRIBAL VARONES
Modalidad |  | : Capurro 791, MONTEVIDEO
Fecha |  | : OCTUBRE 2018
Dirección |  | : Fabiana Ursic - César Padilla Larrategui
Arquitecta/o |  | : Ariel Burmidad – Oscar Aguirre
Ayudantes |  | : María José Pintos
EMPRESA:
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES
ÍTEM | RUBRO |  | MARCA
1.00 | CANALIZACIONES
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
2.00 | CONDUCTORES
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
3.00 | MÓDULOS Y PLAQUETAS
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
4.00 | PUESTAS DE DATOS
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
5.00 | LUMINARIAS
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
6.00 | TABLEROS Y PROTECCIONES
6.01
6.02
6.03
6.04
6.05
7.00 | CCTV
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
8.00 | AIRE ACONDICIONADO
8.01
8.02
8.03
8.04
8.05
9.00 | EXTRACTORES
9.01
9.02
9.03
9.04
9.05
10.00 | INSTALACIÓN BOMBEROS
10.01
10.02
10.03
10.04
10.05