A.I.C., Gral. (Av.) Cesáreo L. Berisso,  14 de noviembre de 2018.-

Ref.:	   “Compra Directa 38430/2018”

# COMUNICADO Nº 1

Cumplida la “Visita”  que se efectuó el día miércoles 14 de noviembre2018, a las 10:00 hrs se realiza la siguiente aclaración:

El Suministro e instalación completa (tipo llave en mano), de dos (2) equipos de aire acondicionado Split Frío de 5 TR, 60.000 BTU, que garanticen una temperatura permanente en la sala de equipos, no superior a 18°C.

La instalación completa incluirá tablero de conexión eléctrica con llave general y dos llaves diferenciales, una para cada equipo; instalado en la sala adjunta de UPS.

Todos los elementos tecnológicos o accesorios que pudieran garantizar o mejorar el rendimiento de los equipos solicitados, como de la instalación prevista, pueden agregarse como opcionales.