DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

Montevideo, 29 de Octubre de 2018.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL LLAMADO A LICITACIÓN PARA EL ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE SALTO CON DESTINO AL HOGAR INFANTIL.

CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y ADAPTABILIDAD PROGRAMÁTICA

  - UBICACIÓN

El inmueble deberá ubicarse en la ciudad de Salto, se valorará la cercanía a Centros de Enseñanza y Servicios Públicos.

  - TIPOLOGÍA

Tipológicamente el inmueble deberá contar preferentemente con los siguientes locales:

- Tres dormitorios (mínimo).

- Dos locales destinados a oficinas.

- Dos baños completos (con agua fría y caliente).

- Estar-comedor o Estar y Comedor.

- Cocina.

- Despensa.

- Lavadero

- Jardín y/o patio amplio.

- Opcionalmente: un toilet, un aula y/o un depósito.

Todos los locales habitables y la cocina deberán iluminar y ventilar en forma natural, adecuada y reglamentaria desde la vía pública o a un espacio abierto o patio reglamentario.

Los locales de servicio (baños) podrán ventilar en forma mecánica cumpliendo con la normativa municipal vigente.

El inmueble puede desarrollarse en dos niveles; en ese caso la escalera de acceso a la planta alta debe ser reglamentaria.

  - ESTADO DE CONSERVACIÓN e INFRAESTRUCTURA

El inmueble deberá entregarse en perfecto estado de conservación y uso, sin filtraciones de humedades, ni deterioros de revoque, pintura y pavimentos.

Las aberturas y equipamiento deberán funcionar correctamente, asegurando movimiento, maniobra y estanqueidad.

Los cerramientos exteriores (muros y cubiertas) deberán asegurar un correcto aislamiento térmico y acústico de acuerdo a los nuevos parámetros establecidos en la normativa municipal vigente.

Todas las instalaciones (eléctricas y sanitarias) se deberán encontrar en perfecto estado de funcionamiento y cumplir con las normativas y reglamentos correspondientes (IMM, UTE, etc).

Pedro Campbell 1424 – Montevideo Uruguay – telefax 2706 8986	Página 1 de 3 email: arquitectura@inau.gub.uy

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

Serán de parte del propietario todos los trabajos de mantenimiento y reparación de la infraestructura del inmueble, como instalación sanitaria, eléctrica, impermeabilización, revoques, revestimientos, etc. siempre que el deterioro no sea provocado por el mal uso.

  - DOCUMENTACIÓN

Además de lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares en la oferta se deberá presentar:

- Planos del inmueble (de todos los niveles involucrados): plantas y alzados de albañilería, plantas de instalaciones (no excluyente).-

- Fotografías de fachada e interiores (no excluyente).-

Previo a la adjudicación se solicitará al pre-adjudicatario la siguiente documentación:

- Planos del inmueble de todos los niveles: plantas y alzados.-

- DJCU (Declaración Jurada de Caracterización Urbana) vigente y fotocopia del plano de mensura (documentos requeridos para la Solicitud de Tasación para Oficinas Públicas ante Catastro).-

- Croquis de las construcciones en régimen común o en caso de PH cuando ocupan parcialmente más de una unidad o si hay reformas.-

- Para la instalación eléctrica: se debe presentar un Certificado de Ensayo y Medidas en Baja Tensión en las condiciones que establece el reglamento de baja tensión de UTE (XXlV – Anexos y Certificados, pág. 17 y 18) con una memoria descriptiva por un técnico electricista autorizado por UTE que constate que la instalación cumple con las normas y reglamentos vigentes del organismo antes mencionado. Recibo al día (copia) y alta del servicio.

La instalación eléctrica se deberá entregar con la potencia contratada de 7.4 kW en caso de ser monofásica, o de 12kW mínimo en caso de ser trifásica.

- Para la instalación sanitaria: certificado firmado por técnico registrado ante la Intendencia de Montevideo que avale el buen funcionamiento de las instalaciones. Recibo al día y alta del servicio.

- Fotografías de fachadas e interiores.-

  - CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Las ofertas se evaluarán de acuerdo a lo dispuesto en el TOCAF, en base al siguiente criterio de valoración según el factor de predominio establecido en la ecuación resultante:

| CONDICIONES DE HABITABILIDAD (A) | VALORACIÓN ECONÓMICA (B) | Ecuación resultante |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 | 40 | P=(60xA+40xB)/100 | Es más importante A que B |

Pedro Campbell 1424 – Montevideo Uruguay – telefax 2706 8986	Página 2 de 3 email: arquitectura@inau.gub.uy

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

Se considerará más ventajosa la oferta cuya propuesta sea considerada apta y alcance el máximo puntaje P.

Determinación del puntaje A (máximo 100 puntos) 60%

En la determinación del puntaje A, intervienen los siguientes parámetros con la correspondiente puntuación.

- Ubicación: hasta un máximo de 20 puntos.

Se valorará que el inmueble sea de fácil acceso en cuanto al transporte colectivo público y servicios.-

- Tipología: hasta un máximo de 50 puntos.

Se valorará que el inmueble no solo cuente con los locales solicitados sino también con los locales opcionales. (toilet, depósito y/o aula.).

También se valorará la buena calidad de los locales y muy especialmente que la iluminación y ventilación naturales excedan los mínimos reglamentarios.

- Estado de conservación e infraestructura: hasta un máximo de 30 puntos.

Se valorará aquellos inmuebles que además de estar en perfecto estado de conservación y uso requieran el mínimo de intervención para la instalación del hogar.

Determinación del puntaje B (máximo 100 puntos) 40%

La ponderación se realizará en función de las diferentes ofertas.

Juan Pablo Lescano

a r q u i t e c t o

Pedro Campbell 1424 – Montevideo Uruguay – telefax 2706 8986	Página 3 de 3 email: arquitectura@inau.gub.uy