LICITACION ABREVIADA 19/2019

Pregunta: En le Pliego de Condiciones menciona: "Todos los trabajos a realizar deben estar regulados por las normas UNIT." La norma UNIT 607 dice que se debe realizar un control trimestral de los extintores por empresas habilitadas para tales efectos por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas. En mencionada norma también se manifiesta en forma clara y contundente: "El mantenimiento solo será realizado por una empresa habilitada, lo que determinará la nueva puesta en servicio del extintor. Sólo la utoridad competente podrá habilitar empresas para realizar dicho mantenimiento." Consulta: ¿Pueden empresa que no cuenta con tal habilitación participar en esta licitación?.

Respuesta: los requerimientos de las empresa que se pueden presentar esta dispuesto en el pliego – anexo I :“Para el cumplimiento del servicio que se presupuestará regirá lo dispuesto por la Ley 15.896, de Prevención y combate de fuegos y siniestros y de la Normativa vigente (decreto 260/013, decreto 150/016, decreto 184/018, Instructivos Técnicos emitidos por la Dirección Nacional de Bomberos, normas UNIT), así como los Instructivos técnicos para la presentación de proyectos ante la Dirección Nacional de Bomberos en sus ítems 01-Requisitos administrativos, 04-Sistema de protección por extintores portátiles, 07-Iluminación de Emergencia y 10-Señalización de Incendios.”