SECCIÓN LICITACIONES

Ref.: 2019/54343

Montevideo,  24 de Julio de 2019.

Con relación a la Licitación Abreviada Ampliada N° 2019/54343 cuyo objeto es la  “HABILITACIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS PARA LOCALES DEL BPS EN MONTEVIDEO E INTERIOR DEL PAÍS (MODALIDAD LLAVE EN MANO).”, se comunica la siguiente respuesta a consulta formulada por la empresa BORSIL SA, de fecha 23/07/2019.

Consultas y Respuestas:

Sobre el sistema de detección y alarma;

En la memoria particular numeral 21 apartado 21.1 dice: ´´Se deberá  proyectar e instalar sistemas del tipo inalámbricos. Los sistemas inalámbricos deberán poder combinar sistemas cableados con inalámbricos.´´;

Esto quiere decir que se podrá utilizar una central inalámbrica, con sensores inalámbricas y periféricos como jaladoras y sirenas cableados?

No esto no quiere decir lo que usted expresa en su pregunta, esto significa que todos los elementos proyectados deben ser inalámbricos  (ver item 21.9), y que la central debe tener la capacidad de soportar elementos cableados.

Por otro lado en el apartado numeral 21.9 dice: Dice que en todos los casos se proyectarán instalaciones de sistemas inalámbricos, compuestos por centrales inalámbricas, detectores inalámbricas, jaladoras, inalámbricas, repetidoras inalámbricas, sirenas y estrobos inalámbricos ´´.

Dadas estas consideraciones dentro del punto 21 (de los sistemas de detección y alarma de incendio) quisiéramos saber cuál criterio se podrá utilizar para considerar la instalación de dicho sistema ?  Dado que en el apartado 21.1 entendemos que se puede considerar un sistema híbrido (sensores inalámbricos, jaladoras y sirenas cableadas) y en el apartado 21.9 entendemos que el sistema deberá ser 100% inalámbrico (sensores, jaladoras, sirenas, etc).

Esto significa que el sistema debe ser 100% inalámbrico, no obstante la central debe permitir la posibilidad de recepcionar elementos cableados.