SECCIÓN LICITACIONES

Ref.: 2019/76347

Montevideo,  5 Julio de 2019.

Con relación a la Compra Directa Ampliada N° 2019/76347 cuyo objeto es la  “COMPRA DE REACTIVOS Y EQUIPO EN COMODATO PARA EL LABORAOTIRO DE ANÁLISIS CLÍNICOS”, se comunica la siguiente respuesta a consulta formulada por la empresa BIOERIX SA, de fecha 02/07/2019.

Consulta y Respuesta:

a)Deberá proveerse Software.

Software de gestión a distancia?

Podrían brindarme información sobre este aspecto?

Se requiere que el proveedor provea el software que necesite el equipo para operar adecuadamente.

b)Deben contar con sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) y PC e Impresora.

PC e impresora? esto es literal  o hacen referencia a las características que tiene que tener el equipo (impresora incluida y pc propia del equipo).

El equipo que ofrezcan debe tener PC y/o impresora según corresponda. Lo que sea necesario para visualizar e imprimir los resultados obtenidos

c) El adjudicatario deberá suministrar, instalar y poner en funcionamiento la conexión al host, siendo de su

costo los insumos necesario a tal fin, incluidos los costos por pagos de interfaces a los propietarios del

software de sistemas de gestión o similares del laboratorio. Sin perjuicio de lo expresado, los proveedores

deberán consultar las características del software.

El software que actualmente tienen allí es de ISASA?

Podrían brindarme información sobre este aspecto?

El software que se dispone en el servicio es Infinity de Roche. Por caracteristicas técnicas los ponemos en contacto con el Proveedor.