SECCIÓN LICITACIONES

Ref.: 2019/76347

Montevideo,  8 Julio de 2019.

Con relación a la Compra Directa Ampliada N° 2019/76347 cuyo objeto es la  “COMPRA DE REACTIVOS Y EQUIPO EN COMODATO PARA EL LABORAOTIRO DE ANÁLISIS CLÍNICOS”, se comunica la siguiente respuesta a consulta formulada por la empresa MICROLAB (NAFECORSA), de fecha 04/07/2019.

Consultas y Respuestas:

“El adjudicatario deberá suministrar, instalar y poner en funcionamiento la conexión al host, siendo de su costo los insumos necesario a tal fin, incluidos los costos por pagos de interfaces a los propietarios del software de sistemas de gestión o similares del laboratorio. Sin perjuicio de lo expresado, los proveedores deberán consultar las características del software.”

1-Quién es el propietario del referido software? El proveedor del software (Infinity) es la empresa Roche, pero nosotros desde BPS lo compramos para su uso.

2-Si fuera una empresa competidora en esta compra, deben los oferentes negociar con el competidor los costos referidos? A quién deben pagar? El pago de la interfaz correspondiente se debe de negociar y realizar directamente con el representante del software.

3-La interface es un software, éste nuevo software, es decir, la interface, a quién va a pertenecer? Al propietario del software referido en el texto que antecede o al adjudicado? Según entiendo, la interface desarrollada permitirá, en caso de que ya no exista conexión del equipo ofrecido a este software en cualquier otro prestador de salud. No tengo claro quién sería el “dueño” pero sin duda no será BPS..

4-Si el propietario del software compitiera en esta compra, a quién pagaría el monto solicitado de modo de garantizar la igualdad entre los oferentes? Si el propietario del software compitiera en esta compra y no tuviera aun desarrollada la interfase debería de ser bajo su costo dicho gasto.

Si el adjudicatario no fuera el proveedor del software, cómo obtendrá la información para garantizar el mantenimiento del software?

“El adjudicatario deberá proveer, por su cuenta, el mantenimiento correctivo de los equipos, software y demás elementos necesario para su correcto funcionamiento durante las 24 hs, los 365 días del año…” al software que se refiere en este punto es al de manejo del equipo ofertado, no del software de gestión de laboratorio para el que se tiene un contrato de mantenimiento. Una vez conectado el equipo no debería de generarse otro costo asociado.