SECCIÓN LICITACIONES

Ref.: 2019/52827

Montevideo,  7 de Agosto de 2019.

Con relación a la Licitación Pública N° 2019/52827 cuyo objeto es la  “OBRA DE REACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO DEL AREA DE LA SALUD “UNIDAD DE ATENCIÓN AMBULATORIA CRENADECER”, ETAPA 3”, se comunica la siguiente respuesta a tercera consulta formulada por la empresa INSUR SRL, de fecha 06/08/2019.

CONSULTA 1:

No encontramos en planos el Rack B citado en la memoria.

RESPUESTA 1:

Efectivamente, existe un error en la nomenclatura del plano DT02, en lugar de “Rack D” debe decir “Rack B”.

CONSULTA 2:

No encontramos la ubicación de la central telefónica.

RESPUESTA 2:

La presente ubicación de la central telefónica se visualiza en el plano G02, dentro de la actual Sala de Lactancia. Ésta ubicación en el proyecto pasa a ser el local “137-Consultorio 1 Oftalm” del Sector B.

Al momento de la obra la central será reubicada por BPS dentro de la misma zona del plano, más precisamente, se retirará hacia fuera del local, fijándose a la misma pared pero del lado del pasillo.

CONSULTA 3:

En la memoria ítem 13.2 dice:

“En los sectores indicados se instalará cielorraso de placas de yeso. La estructura será realizada mediante soleras y montantes de 2 1/2” en chapa calibre 25 con una separación máxima de 40 cm, sujetos a viguetas de 1 1/2" calibre 16 cada 120 cm”

Podemos proponer una opción o se debe respetar esta solución.

RESPUESTA 3:

Sí, es posible proponer opciones alternativas.