SECCIÓN LICITACIONES

Ref.: 2019/52827

Montevideo, 9  de Agosto de 2019.

Con relación a la Licitación Pública N° 2019/52827 cuyo objeto es la  “OBRA DE REACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO DEL AREA DE LA SALUD “UNIDAD DE ATENCIÓN AMBULATORIA CRENADECER”, ETAPA 3”, se comunica respuesta a tercera consulta formulada por la empresa EMEKA LTDA, de fecha 09/08/2019.

CONSULTA:

1.3.- Trámites ante U.T.E.

A los efectos de unificar los tres Servicios actuales existentes, Nº 450241000 25 KW en 400V, Nº 4921171000 46.9 KW en 230V y Nº 2487445491 200 KW en 400V se tramitará ante U.T.E. una carga única de 400 KW.

El instalador deberá realizar todos los trámites necesarios a dichos efectos, incluida la confección de los planos a presentar a UTE.

Todos los trámites y sus respectivos gastos serán de cuenta del instalador, al igual que la obtención de la inspección final.

Los gastos correspondientes a la carga a contratar de 200 KW y obra que tuviera que realizar UTE estarán a cargo de B.P.S, la carga a solicitar en 400 V cubrirá los tres servicios enunciados más

- Consulta: el trámite de carga, ¿es de 200KW o 400KW?

RESPUESTA:

Se aclara que la carga a solicitar es de 200 kW.