SECCIÓN LICITACIONES

Ref.: 2019/52827

Montevideo, 19  de Agosto de 2019.

Con relación a la Licitación Pública N° 2019/52827 cuyo objeto es la  “OBRA DE REACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO DEL AREA DE LA SALUD “UNIDAD DE ATENCIÓN AMBULATORIA CRENADECER”, ETAPA 3”, se comunica la siguiente respuesta a sexta consulta formulada por la empresa TEYMA URUGUAY, de fecha 19/08/2019.

Consultas y Respuestas

CONSULTA 1:

Respecto a la central inalámbrica existente. La misma cuenta con 101 elementos conectados y su capacidad máxima es de 192 elementos. Según el nuevo proyecto se están solicitando arriba de 135 elementos inalámbricos, lo cual no es posible con la central existente ya que la capacidad se ve excedida.

Por lo cual proponemos y consultamos:

¿Podemos cotizar 85 sensores inalámbricos y 5 jaladoras inalámbricas (piso pb), y en el subsuelo podemos cotizar 47 sensores para la central Vigilant analógica direccionable colocando un expansor de lazo y cablear los sensores de subsuelo? De esta manera no agregaríamos una central nueva y así aprovechamos lo que el cliente tiene instalado. ¿Se puede realizar esta configuración o tienen que ser todos sí o sí inalámbricos? De ser así se tiene que poner una central nueva.

RESPUESTA 1

En caso que la disponibilidad de las centrales no sea suficiente, se deberá instalar una nueva central con elementos inalámbricos, con un teclado que reporte a cada puesto de guardia.