Montevideo 23 de julio 2019

Aclaración:

Al momento de cotizar deberán tener en cuenta el objeto del llamado que figura en el pliego adjunto, en algunos casos no coincide lo solicitado en la tabla de cotizaciones con lo solicitado en el Pliego.

También deberán tomar en cuenta las siguientes aclaraciones.

Ítem 2: son precintos de 20 cm largo x 5 mm de ancho

Ítem 3: son precintos de 37 cm largo x 4 ó 5 mm de ancho.

Item 4: son precintos de 30 cm largo x 5 mm de ancho.

Item 8: cotización por metro

Item 9: son 10 rollos de 3 m c/u.

Item 10: Serán 45 cintas verde/amarillo ,30 marrón, 80 blanco, 30 rojo, 30 azul  neutro, 30 negro , 50 varios colores.

Item 11: Son 3050 para categoría 6, 5.050 para categoría 5.

Ítem 12: Son bobinas de 305 m.

Item 17: Ficha tipo schuko macho serán de 16Amperes.

Item 43,44 y 45: Son bobinas de 100 m.

Item 58: Adaptador VGA macho a HDMI hembra

Item 70,71,72 y 73 : La presentación deberá ser en bobinas de 100 m.