Montevideo 23 de julio 2019

Consulta:

- Ítem 11 – En la aclaración dijeron que son 3050 para categoría 6, 5.050 para categoría 5., el problema es que en el pliego nos indican que no podemos cotizar variantes. Para poder cotizar ambas opciones deberían separar este ítem en dos ítems, uno para cat5 y otro para cat6.

- Ítems 13,14,15,16,17,53,54 y 55 – ¿En estos ítems necesitan línea presta, ave, duomo o kalop?, ¿en todos los ítems necesitan la misma línea?

- Ítem 18 – Piden fichas con patas metálicas. El problema es que esas fichas están prohibidas y ya no se venden. ¿Van a aceptar otras opciones?

- En los ítems que piden tubos led, ¿solo van aceptar las potencias que indica el pliego?, para tubos de 120 cm de 22w, 18w y para tubos de 60 cm 18 w?

- Ítem 12 - ¿Aceptan cable de aluminio cubierto de cobre o debe ser macizo de cobre?

- Ítems 33,34,35 y 36 – ¿Aceptan propuesta de lámparas con potencia cercana a las solicitadas?.

Respuesta:

- Se aceptará que coticen variantes para ese ítem.

- línea AVE

- Las que vendan en plaza, en lo posible línea conatel

- En el Item de los tubos led, sería lo recomendado para el edificio, lo solicitado en el pliego.

- Se acepta cable de aluminio cubierto de cobre

- cercanas pero a mas potencia, no de menos.