SECCIÓN LICITACIONES

Ref.: 2019/76504

Montevideo, 7 de Agosto de 2019.

Con relación a la Compra Directa Ampliada N° 2019/76504 cuyo objeto es la  “MANTENIMIENTO EDILICIO EN UDAI MELO, REMODELACION DE BAÑOS Y ACCESOS”, se comunica la siguiente aclaración (que formará parte del Pliego de Condiciones), a consulta surgida en el día de la visita realizada el 7/08/2019.

El pavimento como las tapas de las cámaras se terminara con porcelanato rectificado antideslizante para alto tránsito de color oscuro o negro.

Se presentará muestra con especificaciones técnicas para su aprobación. Los recortes del piso existente serán rectos y prolijos y se alinearan con las líneas de unión existentes.

Para las tapas de las cámaras se utilizarán piezas enteras.