SECCIÓN LICITACIONES

Ref.: 2019/76504

Montevideo, 12 de Agosto de 2019.

Con relación a la Compra Directa Ampliada N° 2019/76504 cuyo objeto es la  “MANTENIMIENTO EDILICIO EN UDAI MELO, REMODELACION DE BAÑOS Y ACCESOS”, se comunica la siguiente  respuesta a consulta formulada por la empresa NELSON AITA el 8/08/2019.

Pregunta:

1.- Con qué tipo de pavimento reparamos dentro del local BPS donde van canalizado los desagües de pluviales.

2.-Las tapas de BDT de 0.60 x0.60 metros con qué tipo de pavimento se  revisten.

Respuesta:

- Se procederá con el mismo pavimento que en el resto de la intervención: porcelanato rectificado antideslizante para alto tránsito de color oscuro o negro.

- Las cámaras también se terminarán con este material teniendo la previsión de utilizar piezas enteras.

NOTA: Se presentará muestra del material con especificaciones técnicas para su aprobación. Los recortes del piso existente serán rectos y prolijos y se alinearan con las líneas de unión existentes.,