SECCIÓN LICITACIONES

Ref.: 2019/2 (exp. 19/91206)

Montevideo,  10 de setiembre  de 2019.

Con relación a la Licitación Abreviada Ampliada N° 2019/2 (exp. 2019/91206) cuyo objeto es la  “REORGANIZACIÓN DE OFICINAS EN SS1 DEL EDIFICIO SEDE NUEVO”, se comunica la siguiente respuesta a consulta formulada por la empresa CARDOZO MELLO CONSTRUCCIONES SRL, de fecha 09/09/2019.

Respuestas:

RUBRADO

En el Pliego de Condiciones en el punto 3.9 REQUISITOS PARA POR LOS OFERENTES se indica:

Planilla de Rubrado

Se deberán presentar los precios unitarios y por rubro en la planilla que se adjunta, en forma obligatoria, no pudiendo omitirse los rubros básicos indicados, así como tampoco los rubros indicados bajo la denominación “variante”, en caso de corresponder.

Se podrán detallar los subrubros que se entienda necesario incorporar para una mejor comprensión de la oferta.

TABIQUES YESO

En el Rubrado en el ítem 4.7 TABIQUERÍA DE YESO, se agregó entre paréntesis “ambos sectores” y los tabiques Y01, Y02 e Y03.-

ELÉCTRICA

En el ítem 18. INSTALACIÓN ELÉCTRICA aparecen separados los sectores A y B.

LUMINARIAS

Las luminarias existentes identificadas como “L” son paneles led de empotrar de18W que se reutilizarán en el sector.

Las luminarias L5 son Panel led de embutir de 40 W aproximadamente, luz neutra.

Las luminarias L6 son dos equipos de adosar doble parabólicos de 120 cm uno a continuación del otro con dos tubos led de 18 W opalinos luz neutra con conexión a 230 V una fase en cada punta.

PINTURA

En el Rubrado en el ítem 15. PINTURA, se agregó entre paréntesis “ambos sectores” y además se agregó Paramentos verticales y Cielorrasos.

RETIRO DE EQUIPAMIENTO

En la Memoria Descriptiva no se solicita el retiro de equipamiento para el Sector A, por eso no aparece en el Rubrado.

SANITARIA

En la Memoria de Instalación Sanitaria se indica que las cañerías irán por piso y por pared. Ver los puntos 1.1, 1.2 y 1.3 y planos de Sanitaria.

En cuanto a los ítems a completar, si no corresponde no se completan. No se podrán omitir los Rubros básicos según Pliego (se indica al inicio).