SECCIÓN LICITACIONES

Ref.: 2019/2 (exp. 19/91206)

Montevideo,  12 de Setiembre de 2019.

Con relación a la Licitación Abreviada Ampliada N° 2019/2 (exp. 2019/91206) cuyo objeto es la  “REORGANIZACIÓN DE OFICINAS EN SS1 DEL EDIFICIO SEDE NUEVO”, se comunica la siguiente respuesta a segunda consulta formulada por la empresa PROGRAMA SRL, de fecha 11/09/2019.

Consulta:

En SECTOR B (Iluminación 18.9) -  Consultamos: Las luminarias nuevas a instalar y suministrar (dos artefactos de adosar con doble parabólico 2x36W cableados con tubos LED), ¿son las indicadas en lámina N° 2 cómo L3?.

Respuesta:

En respuesta a la presente consulta, se adjunta “lámina de Instalación Eléctrica”, con la aclaración:

Se modifica en plano las luminarias L3 en el sector de oficinas por L6, resultando coincidente con las referencias y la memoria.