SECCIÓN LICITACIONES

Ref.: 2019/2 (exp. 19/91206)

Montevideo,  30 de Agosto de 2019.

Con relación a la Licitación Abreviada Ampliada N° 2019/2 (exp. 2019/91206) cuyo objeto es la  “REORGANIZACIÓN DE OFICINAS EN SS1 DEL EDIFICIO SEDE NUEVO”, se comunica la siguiente aclaración al presente llamado.

En la Memoria de Sanitaria, en el ítem “3.1.11 Se cambiará la pileta en la tisanería por otra similar de loza, pegada a la mesada existente” debió decir:

La pileta de loza existente deberá ser sustituida por otra de acero inoxidable, pegada a la mesada.