SECCIÓN LICITACIONES

Ref.: 2019/2 (exp. 19/91206)

Montevideo,  6 de Setiembrede 2019.

Con relación a la Licitación Abreviada Ampliada N° 2019/2 (exp. 2019/91206) cuyo objeto es la  “REORGANIZACIÓN DE OFICINAS EN SS1 DEL EDIFICIO SEDE NUEVO”, se comunica la siguiente respuesta a consulta formulada por la empresa PROGRAMA SRL, de fecha 05/09/2019.

Consultas:

1-Zócalos: Está claro el tipo de zócalo a colocar en el ítem 4.7.1

Lo que tengo dudas es respecto al cálculo de los metrajes necesarios solicitados, porque no recuerdo si en ciertos paramentos hay o no actualmente zócalos.

Por ejemplo en  Sector A:

- ¿solo colocamos zócalos en los tabiques de yeso nuevo (Y01/Y02/Y03) que construiremos  o debemos además  cubrir el perimetral de toda esa área piso Vinílico de encastre que se colocará, y paramentos existentes del Comedor?

- En los pisos de este Sector A que se mantienen (pasillos, oficina, sala de lactancia, comedor), es decir los que no están incluidos en la Lamina A5, allí debemos colocar zócalos o quedan los existentes?

2-Vinilos Vn01/Vn02

Ciertas  puertas AL02 están anexadas a ciertas mamparas MA que sí o sí llevarán vinilos que están especificados en sus planillas.

La consulta es si esas puertas AL02 también llevarán (acorde a lo que corresponda según la mampara que se le anexe) o no llevarán vinilo.

3- altura de tabiques de yeso Y03

Los del Sector A está claro que llegarán hasta el cielorraso, pero los que están en el Sector B, graficados en la planta A1, que conforman los Consultorios: ¿qué altura tendrán? ¿podemos uniformizarlos todos hasta +3.15 (nivel fondo de vigas existentes) a los efectos de que todas las empresas coticemos lo mismo? Requerimos esta altura para poder metrarlos y así calcular los materiales que los conforman, así como enduido y pintura.

4- juntas de trabajo

Está claro lo solicitado respecto a cómo quieren que se resuelvan (ítem 12.5 de la memoria), pero la duda es respecto a los metrajes.

En la visita las vimos y con ello podemos metrarlas y obtener aproximadamente el metraje total de ellas en el Sector B (allí hay 3 cortes del edificio), y desde el interior se visualizan en piso, caras de pilares y fondo de vigas. Descartando las del piso: obtenemos 260 metros de juntas.

Pero en la memoria, en el ítem 12.5 parece hacer referencia no a la totalidad de las juntas, sino a aquellos metros lineales en los que   “… fueron retirados los tapajuntas”. ¿Podrían darnos un metraje a los efectos de que todas las empresas coticemos lo mismo?

RESPUESTAS:

1 - ZÓCALOS

Se colocarán zócalos en todos los tabiques de yeso que se construirán, o sea en los nuevos, a modo de terminación.

En el sector donde se colocará piso vinílico, se van a construir tabiques que deberán contar con zócalos, pero no se colocarán en las paredes de ladrillos vistos pintados.

2 - VINILOS Vn01/Vn02

Las puertas llevan vinilos como las mamparas contiguas. Serán del tipo que se indica en PL37.

Las únicas aberturas que llevan vinilo entero (no rayado) serán las que se encuentran en los consultorios. Son 6 (seis), se encuentran en el Sector B y también están indicadas como AL02.

3 - ALTURA DE TABIQUES DE YESO Y03

En el SECTOR B tabiques de yeso en consultorios:

Los tabiques que tienen aberturas, tienen una altura de 2.30m, se indican las cotas en PL26, PL27, PL28, PL29.-

Los tabiques que no tienen abertura van hasta el fondo de viga de casetón, 3.15m.

4 - JUNTAS DE TRABAJO

Metros lineales de las tres juntas, incluyendo piso y altura (pilares) = 440m