SECCIÓN LICITACIONES

Ref.: 2019/2 (exp. 19/91206)

Montevideo,  10 de Setiembrede 2019.

Con relación a la Licitación Abreviada Ampliada N° 2019/2 (exp. 2019/91206) cuyo objeto es la  “REORGANIZACIÓN DE OFICINAS EN SS1 DEL EDIFICIO SEDE NUEVO”, se comunica la siguiente respuesta a consulta formulada por la empresa AIT CONSTRUCCIONES, de fecha 09/09/2019.

Consultas:

Consulto si la unidad en el cuadro cuando dice m es m².

| 4 | ALBAÑILERÍA |  |
| --- | --- | --- |
|  | PAVIMENTOS |  |
| 4.1 | PAVIMENTO VINÍLICO | m |
| 4.2 | PAVIMENTO DE MÁRMOL |  |
| 4.2.1 | ESCALONES DE MÁRMOL | gl |
| 4.2.2 | REPARACIÓN DE UMBRALES | gl |
| 4.2.3 | PULIDO | gl |
|  | CIELORRASOS |  |
| 4.3 | CIELORRASO DE PLACAS DE YESO | m |
| 4.4 | CIELORRASO DESMONTABLE | m |
| 4.5 | TERMINACIÓN RÚSTICA EN LOSA | m |
| 4.6 | REVOQUE TEXTURADO EXISTENTE | m |
| 4.7 | TABIQUERÍA DE YESO | m |
| 4.7.1 | ZÓCALOS | m |
|  | REVESTIMIENTOS |  |
| 4.8 | REVESTIMIENTO EN COMEDOR | m |
| 4.9 | REVESTIMIENTO EN SS.HH. | m |
| 4.10 | MESADA | gl |
| 4.11 | MURO EN DIAGONAL | gl |

Respuestas:

En pavimentos, cielorrasos y revestimientos deben considerar metros cuadrados. Pero en zócalos debe ser metros lineales.

Si algún ítem se cotizara global, igualmente se aceptará, ya que se podrá obtener el precio por metro cuadrado.