SECCIÓN LICITACIONES

Ref.: 2019/2 (exp. 19/91206)

Montevideo,  10 de setiembre de 2019.

Con relación a la Licitación Abreviada Ampliada N° 2019/2 (exp. 2019/91206) cuyo objeto es la  “REORGANIZACIÓN DE OFICINAS EN SS1 DEL EDIFICIO SEDE NUEVO”, se comunica la siguiente respuesta a segunda consulta formulada por la empresa CARDOZO MELLO CONSTRUCCIONES SRL, de fecha 09/09/2019.

Consultas:

RUBRADO:

o	El rubrado propuesto puede ser modificado en alguna manera?. Por favor indicar si esto es así, qué tanto puede agregarse cosas.

TABIQUES YESO Y03 en SECTOR B:

o ¿dónde deben ir en el rubrado?.

ÍTEM 3.1: ¿este no se llena verdad? (las tareas relacionadas a este rubro se detallan en los ítems siguientes?).

ELÉCTRICA:

o	En el SECTOR A no hay rubro de ELÉCTRICA. ¿Dónde debemos poner lo referido a este rubro? (puestas, luminarias, datos, etc.).

LUMINARIAS:

o	En el sector donde se coloca cielorraso de placa de yeso a junta tomada, indica luminarias existentes. ¿Qué sucede ahí?.

o L5: ¿cuántos Wats?, ¿neutros?

o L6: ¿cuáles son sus características en cuanto a lámpara y temperatura?. Cuando dice

4x36W, se refiere a dos artefactos (2x36) de 120cm de largo adosados uno al otro en sus

extremos?.

ÍTEM 4.2: ¿este no se llena verdad? (las tareas relacionadas a este rubro se detallan en los ítems siguientes?)

PINTURA:

o En el SECTOR A no hay rubro de PINTURA. ¿Dónde indicamos en el rubrado la PINTURA

del SECTOR A?.

En El SECTOR A, el equipamiento será retirado por BPS?

El abastecimiento de agua desde baños a tisanería, y desde tisanería a comedor, ¿por dónde va?, ¿requiere levantar pisos?.

Respuesta:

Se publica por separado PLANILLA DE RUBRADO modificada.

En el ítem 4.7 TABIQUERÍA DE YESO se agrega: “ambos sectores” y se discriminan los tabiques Y01, Y02 e Y03.-

En el ítem 15. PINTURA se agrega: “ambos sectores” y se discrimina pintura paramentos verticales y cielorrasos.

Se indican metros cuadrados y metros lineales.