**Aclaración N°2 26092019**

**Consulta:**

1) La apertura ha sido prorrogada, podrían informarnos para cuándo?

**Respuesta:**

1) Para el 2 de octubre del 2019 a las 17 horas.

**Consulta:**

2) Nuestra empresa ofrece garantía y respaldo y servicio técnico en el caso  
de ser necesario, pero no tenemos sucursal en Fray bentos estamos  
ubicados en Montevideo. Igualmente podemos aplicar para cotizar para dicha licitación?

**Respuesta:**

2) Para los proveedores que estén ubicados en Montevideo, solo deben comprometerse a cumplir con lo previsto en la licitación respecto de los plazos en los que deben dar respuesta en caso de requerir asistencia técnica.

**Consulta:**

3) Al respecto del entrepiso solicitado: cuál es la sobrecarga requerida?

**Respuesta:**

3) Descripto en pág. 41 del pliego, "Cargo de uso: 400kgs/m2 distribuidos uniformemente".

**Consulta:**

4) Llevará barandas?

**Respuesta:**

4) Descripto en pag. 41 del pliego, "La pasarela en los extremos debe contar con barandas firme y malla de alambre en el sector libre entre la baranda y el piso".

**Consulta:**

5) Al respecto de los ítems de racks el pliego dice: cada posición debe  
estar dimensionada para 1500 o 2000 kg dist uniformemente y estar  
construidos en" NO CHAPA " ESTAMPADA NI SIMILAR, podrían ser más  
específicos  y decir de que deben ser?

**Respuesta:**

5) Esto ya fue resuelto con una Adenda.

**Consulta:**

6) Al respecto de la visita obligatoria, en caso de considerar que no es necesaria, podrían enviarnos el ok, o necesariamente hay que ir  a ver el lugar.

**Respuesta:**

6) Es necesario que visiten las instalaciones.

**Consulta:**

7) En caso de tener que ver personalmente el lugar podríamos coordinar  
para el jueves 26?

**Respuesta:**

7) Jueves 26/09 a las 14 hs, María del Rosario Ugarte los recibirá.