**CONSULTAS LP 3/19**

**PREGUNTA 1)**

¿Cuándo se realizará visita obligatoria?

**RESPUESTA 1)**

En principio no está pautada una visita obligatoria

**PREGUNTA 2)**

¿Existen planos de la obra?

¿Es posible recibir el rubrado en formato excel?

**RESPUESTA 2)**

En adjunto se envía lo solicitado.

**PREGUNTA 3)**

En pliego se establece que las ofertas serán entregadas en primer piso Ministerio de Turismo, Rambla 25 de Agoto y Yacaré (Administración) pero al mismo tiempo se encuentrahabilitada la página ACCE para ofertar en línea. ¿Se puede hacer de cualquiera de las dos maneras? - ¿la cotización en línea es válida?

**RESPUESTA 3)**

Vale lo establecido en el pliego en el punto 7.

**PREGUNTA 4)**

¿La compra de pliego puede abonarse mediante traspaso de fondos electrónico y recibir por correo la información ?, si es así indicar N° de cuenta Bancaria para tramitar el pago

**RESPUESTA 4)**

La consulta por los temas de depósitos, agradecemos contactarse con la Sección Tesorería de lunes a viernes de 12 a 16 hs. (tel. 2- 1885 internos 264 y 265)

**PREGUNTA 5)**

El depósito de $ 25.000.00 de mantenimiento de oferta a que cuenta bancaria se transfiere?

**RESPUESTA 5)**

Consultar también en Tesorería.

**PREGUNTA 6)**

Está estipulado día y hora para visita?

**RESPUESTA 6)**

No se ha estipulado visita de obra.

**PREGUNTA 7)**

Se solicita considerar la posibilidad de otorgar prórroga en LICITACION PUBLICA NACIONAL 3/2019

**RESPUESTA 7)**

Lamentamos informarles que las solicitudes de prórroga tenían como fecha límite para su envío el 01/10/2019

**PREGUNTA 8)**

Que se prevee en la pre instalación de Aire Acondicionado, desagüe, eléctrica, cañería? Cuantas unidades interiores son en total?

**RESPUESTA 8)**

Se preeverá Eléctrica y caño de pvc 110 (donde pasará a futuro cañería y  
desague) según detalle en lámina A10.1, Unidades interiores 3, unidades  
exteriores 2.

**PREGUNTA 9)**

En la planilla de rubrado aparece un item %, es el porcentaje de cada rubro con respecto al precio total de la obra?

**RESPUESTA 9)**

Si

**PREGUNTA 10)**

El rubrado oficial se puede modificar? o agregar items

**RESPUESTA 10)**

Se puede agregar rubros si es necesario, no quitar ni sustituir.

**PREGUNTA 11)**

La luminaria led L3 va en el perímetro de todo el edificio arriba y abajo?

**RESPUESTA 11)**

L3 va en el perímetro inferior y superior en los volúmenes cerrados con  
corten, ver perímetro rectangular rojo en lámina El02.

**PREGUNTA 12)**

Se debe suministrar e instalar la campana, no hay detalles de la misma  
no suministrará campana

**RESPUESTA 12)**

No suministrará campana