**Contratación del Servicio de Mantenimiento Integral de la cerca eléctrica marca COMPATEC del edificio Central sito en Ituzaingó 1467 según detalle:**

* **MARCA COMPATEC**
* **MODELO CE 107**
* **TENSION ELECTRICA C/ALIMENTACION 220V**
* **TENSION ELECTRICA CARGADO DE BATERIA 13.8V**
* **POTENCIA DE CHOQUE 1.2 JOULES**
* **VOLTAJE EN EL CERCO 9000 VOLTS**
* **CONSUMO 9 WATTS**
* **CAJA PLASTICA CON PROTECCION IPX4**
* **ARMADO Y DESARMADO POR CONTROL REMOTO**
* **BOTON DE PANICO**
* **ARMADO PARTICIONAL DE CERCA O DE ALARMA**
* **SECTORES DE ALARMA CON CONDUCTOR O INALAMBRICO**
* **SEÑAL LUMINOSA DE ESTADO**

Por el período comprendido entre la  fecha de la notificación  al oferente del acto de adjudicación dictado por el Ordenador competente,  (artículo 69 del TOCAF) y el 31 de diciembre de 2020, sin perjuicio de las prórrogas que puedan pactarse de conformidad al artículo 74 del mencionado cuerpo normativo.

* Se deberá especificar:
* Servicio total a brindar (detallar cabalmente lo que se incluye en el “Servicio  Integral”).
* Periodicidad de las visitas a realizar.
* Margen de respuesta a llamados de emergencia que se requieran.

La cotización se hará  a través de la página [www.comprasestatales.gub.uy](http://www.comprasestatales.gub.uy)  o via mail adquisiciones@corteelectoral.gub.uy

**FECHA PARA COTIZAR  VENCE EL  18/11/19  A LAS 12 HS**