Montevideo, 28 de febrero de 2020.

De nuestra consideración:

# Por medio de la presente enviamos para vuestro conocimiento una consulta recibida y su respectiva respuesta, referente a la Licitación Abreviada N°02/2020: ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE DETECCIÓN DE ALARMA DE INCENDIO

CONSULTA: En los planos se grafican canalizaciones galvanizadas y bandejas de datos existentes sirviendo estas de recorridos para los cableados de detección.

Será necesario agregar una protección mecánica (Caño corrugado o rígido metálico) a los cables que tienen su recorrido sobre la bandeja?

RESPUESTA: En respuesta a la misma, informamos que es necesario que agreguen una protección mecánica a los cables que tiene su recorrido sobre las bandejas, la misma puede ser: caño corrugado o galvanizado.

Saluda a Ud. atentamente.

Por el Banco de Seguros del Estado