**Aclaraciones ref. L.P. 12/19- Escuela N°89- Montevideo**

¿La instalación va a ser en 230V Trifásicos? O va a ser en 400V (3x400+N)?

*Respuesta*: En Pág. 5 de la memoria particular de Instalación Eléctrica dice claramente en 400V (trifásica con neutro).

En el plano IE01, no quedo la imagen de la caja de piso. Por favor enviarla.

*Respuesta*: Se adjunta Lámina con imagen.