## Albañileria
Tabla de Cotización
Jefatura Departamental de MALDONADO _
Nº | RUBRO | Un. | Met. | P. unitario | Subtotal | M. Imponible
1 | IMPLANTACIÓN |  |  | $U | 0 | 0
1.1 | Implantación y replanteo | gl | 1 | 0 | 0 | 0 | 3600000
1.2 | Técnico Prevencionista | gl | 1 | 0 | 0 | 0
1.3 | Estudio y plan de seguridad | gl | 1 | 0 | 0 | 0
1.4 | Memoria de andamios | gl | 1 | 0 | 0 | 0
1.5 | Análisis y evaluación previa del sector a demoler | gl | 1 | 0 | 0 | 0
2 | DEMOLICIONES |  |  | $U | 0 | 0
2.1 | Desamure y retiro de puerta reja (2 hojas) | gl | 1 | 0 | 0 | 0
2.2 | Desamure y retiro de reja (planta baja) | gl | 2 | 0 | 0 | 0
2.3 | Demolición de antepechos | ml | 11 | 0 | 0 | 0
2.4 | Demolición de umbral (planta baja) | ml | 2 | 0 | 0 | 0
2.5 | Demolición de jambas | ml | 16 | 0 | 0 | 0
2.6 | Demolición de tabique exterior. | m2 | 60 | 0 | 0 | 0
3 | ALBAÑILERÍA |  |  | $U | 0 | 0
3.0 | Reconstrucción de dintel sobre vanos de planta baja | ml | 7 | 0 | 0 | 0
3.1 | Reconstrucción de dintel sobre vanos de planta alta | ml | 7 | 0 | 0 | 0
3.2 | Amure de bigotes para anclaje tabique exterior | u | 60 | 0 | 0 | 0
3.3 | Impermeabilización cara exterior muro interior | m2 | 60 | 0 | 0 | 0
3.4 | Construccion de anepechos | ml | 11 | 0 | 0 | 0
3.5 | Construccion de umbral (planta baja) | ml | 2 | 0 | 0 | 0
3.6 | Construccion de jambas | ml | 16 | 0 | 0 | 0
3.7 | Pintura y amure de puerta reja (2 hojas) | gl | 1 | 0 | 0 | 0
3.8 | Pintura y amure de reja (planta baja) | gl | 2 | 0 | 0 | 0
3.9 | Construccion de tanique exterior (chorizo) | m2 | 60 | 0 | 0 | 0
3.10 | Reconstruccion de cara superior de la corniza (incluye memebrana de recubrimiento ) | ml | 10 | 0 | 0 | 0
4 | LIMPIEZA |  |  | $U | 0 | 0
4.1 | limpieza diaria | gl | 1 | 1 | 0 | 0 | 3600000
4.2 | limpieza general final, retiro y traslado de materiales en desuso | gl | 1 | 1 | 0 | 0 | 3600000
Subtotal |  |  |  | 0
IVA 22% |  |  |  | 0
Total |  |  |  | 0
Monto Imponible |  |  |  | 0
Leyes Sociales (71,8 del M.I.) |  |  |  | 0

## Eléctrica
Tabla de Cotización - ANEXO VI solo se podrán cambiar los valores en celdas celestes
Jefatura Departamental de Paysandú _
Nº | RUBRO | Un. | Met. | P. unitario | Subtotal | M. Imponible
1 | IMPLANTACIÓN y LIMPIEZA |  |  | $U | 72921.408 | 18490
1.1 | Implantación y replanteo (máximo 5 % _suma de rubros ofertados) | gl | 5% | 1056832 | 52841.6 | 13207 | 180000
1.2 | limpieza diaria (máximo 0,8 % _suma de rubros ofertados) _todos los días durante el transcurso de la obra | gl | 0.7% | 1056832 | 7397.824 | 2113 | 25200
1.3 | limpieza general final, retiro y traslado de materiales en desuso (máximo 1,2 % _suma de rubros ofertados) | gl | 1.2% | 1056832 | 12681.984 | 3170 | 43200
1.4 | limpieza general de vidrios y pisos (máximo 0,3 % suma de rubros 02, 03, 04 y 05) | gl | 0.3% | 0 | 0 |  | 1500
2 | RETIROS y DEMOLICIONES |  |  | $U | 0 | 0
2.1 | Traslado interno y armado provisorio de mostradores de Atención al publico, | gl | 1 |  | 0
2.2 | Rotación de mobiliario durante el transcurso de la obra ( en planta baja y hacia planta alta) | gl | 1 |  | 0
2.3 | Armado provisorio de cerramientos divisorios para sectorizar espacios de obra y trabajo de oficina | gl | 1 |  | 0
2.4 | Desarme y retiro de mampara de yeso en desuso | m2 | 18 |  | 0
2.5 | Desarme y retiro de puerta principal, cabina de acceso y segunda puerta (incluir cerramiento provisorio seguro) | gl | 1 |  | 0
2.6 | Desamure y retiro de casillas | u | 3 |  | 0
2.7 | Demolición de base de casillas | m3 | 0.9 |  | 0
2.8 | Demolición de un sector del tabique de ticholos para colocación de aberturas (sector paquetería) | m3 | 0.9 |  | 0
2.9 | Retiro de escombro y material en desuso | gl | 1 |  | 0
2.10 | Retiro de equipos de aire acondicionado, inter conexiones y eléctrica | u | 7 |  | 0
3 | ALBAÑILERÍA |  |  | $U | 0 | 0
3.1 | Construcion de rampa exterior en puerta principal, porcentaje de pendiente y terminaciones del piso según normas UNIT de accesibilidad | gl | 1 |  | 0
3.2 | Suministro e instalación de pasamanos en puerta principal, según norma UNIT de accesibilidad | gl | 1 |  | 0
3.3 | Reconstrucción y correccion de pendientes en rampa interior del acceso posterior | gl | 1 |  | 0
3.4 | Reparacion, ajuste y pintura de portón existente H1 (garaje) | u | 1 |  | 0
3.5 | Reparacion, ajuste y pintura de la puerta y la reja existente H2 (acceso funcionarios) | u | 1 |  | 0
3.6 | Construcción de dinteles y vanos en tabique interior del sector paquetería | gl | 1 |  | 0
3.7 | Reparación general de revoques deteriorados o en mal estado, y en zonas de intervención en paredes y cielorraso | m2 | 12 |  | 0
3.8 | Reparación de piso en sectores de casillas retiradas , puerta principal, cassilla de acceso y segunda puerta | m2 | 6 |  | 0
3.9 | Pintura general interior de paredes y tabiques de yeso (mínimo 2 manos) | m2 | 390 |  | 0
3.10 | Pintura general de cielorrasos (mínimo 2 manos) | m2 | 235 |  | 0
3.11 | Pintura de puertas y marcos interiores de baños (mínimo 2 manos) | u | 2 |  | 0
3.12 | Suministro y colocación de desagues en PVC 40 para la unidad interior de 7 equipos de aire acondicionado (desagues en baño) .Ver plano | u | 7 |  | 0
3.13 | Suministro y colocación de desagues en PVC 40 para la unidad interior de 2 equipos de aire acondicionado (desagues al extrerior)Ver plano | u | 2 |  | 0
3.14 | Reparación limpieza y pintura general de la estructura metálica (int. y ext.) del cerramiento vidriado en las 2 fachadas | gl | 1 |  | 0
3.15 | Reparación limpieza y pintura general de la estructura metálica (solo interior) del cerramiento vidriado que da al hall del edificio | gl | 1 |  | 0
4 | TABIQUES DE YESO |  |  | $U | 0 | 0
4.1 | Suministro y armado de tabaquería de yeso (placa 12,5mm) | m2 | 140 |  | 0
4.2 | Suministro y colocación zócalos (h = 7 cmm) | ml | 60 |  | 0
4.3 | Suministro y colocación de juntas "U" de aluminio, entre tabiques de yeso y pilares circulares (h=2,60m c/u) | ml | 52 |  | 0
4.4 | Suministro y colocación de elementos estructurales complementarios sobre 10 vanos (interiores al tabique de yeso) | u | 10 |  | 0
4.5 | Suministro y colocación de cantoneras de aluminio en aristas de tabiques y encuentros con vanos (h=2m c/u) | u | 30 |  | 0
5 | CIELORRASO |  |  | $U | 0 | 0
5.1 | Suministro y colocación de cielorraso suspendido desmontable de 60x60, tipo Armstrong (borde simple) | m2 | 150 |  | 0
5.2 | Suministro y colocación de paneles verticales tipo Armstrong | m2 | 30 |  | 0
5.3 | Suministro y colocación de molduras especificas en pilares circulares | ml | 10 |  | 0
5.4 | Suministro y colocación molduras especificas en encuentro perimetral con muros | ml | 50 |  | 0
5.5 | Suministro y colocación molduras especificas en encuentro con cielorraso vertical | ml | 8 |  | 0
6 | ELÉCTRICA |  |  | $U | 1056832 | 84522
6.1 | Solicitud, gestión y representación técnica ante UTE de nueva instalación y potencia a contratar | gl | 1 | 14250 | 14250 | 1140
6.2 | Acondicionamiento provisorio del cableado de eléctrica para escritorios móviles | gl | 1 | 13050 | 13050 | 1044
6.3 | Retiro del cableado de eléctrica en desuso, en forma gradual y según el avance de obra | gl | 1 | 10050 | 10050 | 804
6.4 | Retiro de luminaria en forma gradual y según el avance de obra | gl | 1 | 7200 | 7200 | 576
6.5 | Suministro y colocación de bandejas metálicas c/ tabique separador (25 x 5) _horizontal | ml | 36 | 2025 | 72900 | 5832
6.6 | Suministro y colocación de bandejas metálicas c/ tapa y separador ( 15x5) _Vertical | ml | 12 | 1850 | 22200 | 1776
6.7 | Suministro y colocación de bandejas metálicas para soporte de iluminación (5x5) _horizontal | ml | 18 | 633 | 11394 | 912
6.8 | Suministro y colocación de caños rígidos aparentes (color gris tipo tuboform) | ml | 200 | 254 | 50800 | 4056
6.9 | Suministro y colocación de caños corrugados en:_ tabiques de yeso,_ por sobre cielorraso | ml | 350 | 123 | 43050 | 3431
6.10 | Adecuación de tablero principal existente para las nuevas líneas y protecciones (aplicar normativa vigente) | gl | 1 | 55425 | 55425 | 4434
6.11 | Adecuación del tablero secundario existente para las nuevas líneas y protecciones (aplicar normativa vigente) | gl | 1 | 84150 | 84150 | 6732
6.12 | Suministro e Instalación de condensadores de energía reactiva | gl | 1 | 53700 | 53700 | 4296
6.12 | Cableado de distribución general según planos, memoria y normativa | gl | 1 | 43050 | 43050 | 3444
6.13 | Derivaciones a tomacorrientes según plano, memoria y normativa | u | 52 | 433 | 22516 | 1800
6.14 | Derivaciones a Aires Acondicionados según plano, memoria y normativa | u | 9 | 3150 | 28350 | 2268
6.15 | Derivaciones a artefactos de iluminación e interruptores según plano, memoria y normativa | u | 20 | 855 | 17100 | 1368
6.16 | Suministro e instalación de interruptores tipo modular _Ubicación según plano | u | 20 | 2486 | 49720 | 3978
6.17 | Suministro e instalación de tomacorrientes tipo modular _Ubicación según plano | u | 52 | 2853 | 148356 | 11868
6.18 | Suministro e instalación de paneles de iluminación _en cielorraso tipo Armstrong | u | 21 | 4036 | 84756 | 6780
6.19 | Suministro e instalación de paneles de iluminación _suspendidos del cielorraso de HA | u | 15 | 7060 | 105900 | 8472
6.20 | Suministro e instalación de paneles de iluminación _aplacados al cielorraso de HA | u | 12 | 4125 | 49500 | 3960
6.21 | Suministro y colocación de tubos de iluminación _en bandejas | u | 10 | 496 | 4960 | 396
6.22 | suministro y colocación de bandejas metálicas de 15cm para Aire acondicionado | ml | 9 | 1000 | 9000 | 720
6.23 | suministro y colocación de bandejas metálicas de 20cm para Aire acondicionado | ml | 12 | 1312 | 15744 | 1259
6.24 | suministro y colocación de bandejas metálicas de 30cm para Aire acondicionado | ml | 18 | 892 | 16056 | 1284
6.25 | Suministro e instalación de iluminación de emergencia | u | 10 | 963 | 9630 | 770
6.26 | Suministro e instalación de señalización de salida | u | 3 | 4675 | 14025 | 1122
6.27 | Suministro e instalación de condensadores de reactiva | gl | 1 |  | 0
7 | DATOS |  |  | 633 | 0 | 0
6.1 | Instalación de comunicación - datos, teléfono - según planos y memoria | gl | 1 |  | 0
8 | ABERTURAS INTERIORES |  |  | $U | 0 | 0
8.1 | Suministro de abertura en aluminio y vidrio A1 (puerta simple ancho 85cm) | u | 1 |  | 0
8.2 | Suministro de abertura en aluminio y vidrio A2 (2 módulos + puerta) | u | 1 |  | 0
8.3 | Suministro de abertura en aluminio y vidrio A3 (2 módulos) | u | 1 |  | 0
8.4 | Suministro de abertura en aluminio y vidrio A4 (2 modulo + ventana sin perfil inferior + puerta) | u | 1 |  | 0
8.5 | Suministro de abertura en aluminio y vidrio A5 (2 módulos + ventana sin perfil inferior) | u | 1 |  | 0
8.6 | Suministro de abertura en aluminio y vidrio A6 (5 módulos + puerta) | u | 1 |  | 0
8.7 | Suministro de abertura en aluminio y vidrio A7 (puerta simple - ancho 106cm) | u | 1 |  | 0
8.8 | Suministro de abertura en aluminio y vidrio A8 (puerta doble - ancho 212cm) | u | 1 |  | 0
8.9 | Suministro de puerta principal A9 en aluminio línea gala o superior _cerradura y pestillo + cerrojo | u | 1 |  | 0
8.10 | Colocación de abertura en aluminio y vidrio A1 | u | 1 |  | 0
8.11 | Colocación de abertura en aluminio y vidrio A2 | u | 1 |  | 0
8.12 | Colocación de abertura en aluminio y vidrio A3 | u | 1 |  | 0
8.13 | Colocación de abertura en aluminio y vidrio A4 | u | 1 |  | 0
8.14 | Colocación de abertura en aluminio y vidrio A5 | u | 1 |  | 0
8.15 | Colocación de abertura en aluminio y vidrio A6 | u | 1 |  | 0
8.16 | Colocación de abertura en aluminio y vidrio A7 | u | 1 |  | 0
8.17 | Colocación de abertura en aluminio y vidrio A8 | u | 1 |  | 0
8.18 | Colocación de puerta principal en aluminio y vidrio A9 | u | 1 |  | 0
9 | MOSTRADORES |  |  | $U | 0 | 0
9.1 | Suministro y colocación de mueble de atención al publico (amurado al piso y entre muebles) | u | 2 |  | 0
9.2 | Adecuación y colocación de mueble existente de atención al publico (amurado al piso y entre muebles) | u | 2 |  | 0
9.3 | Suministro de mueble de casillas | u | 1 |  | 0
9.4 | Suministro y colocación de mueble curvo esquinero (amurado al piso y entre muebles) | u | 1 |  | 0
9.5 | Suministro y colocación apoya balanza recto (amurado al piso y entre muebles) | u | 1 |  | 0
9.6 | confección y colocación de 2 mostradores integrados a mamparas (sectores certificadas y Simples) | u | 2 |  | 0
9.7 | Confección de separador en Melamínico terminación superior curva (Atención Personalizada) | u | 1 |  | 0
Subtotal |  |  |  | 1129753.408
IVA 22% |  |  |  | 248545.7498
Total |  |  |  | 1378299.1578
Monto Imponible |  |  |  | 103012
Leyes Sociales (71,4 del M.I.) |  |  |  | 73550.568

## Datos
Tabla de Cotización - ANEXO VI solo se podrán cambiar los valores en celdas celestes
Jefatura Departamental de Paysandú _
Nº | RUBRO | Un. | Met. | P. unitario | Subtotal | M. Imponible
1 | IMPLANTACIÓN y LIMPIEZA |  |  | $U | 24792.045 | 6288
1.1 | Implantación y replanteo (máximo 5 % _suma de rubros ofertados) | gl | 5% | 359305 | 17965.25 | 4491 | 180000
1.2 | limpieza diaria (máximo 0,8 % _suma de rubros ofertados) _todos los días durante el transcurso de la obra | gl | 0.7% | 359305 | 2515.135 | 719 | 25200
1.3 | limpieza general final, retiro y traslado de materiales en desuso (máximo 1,2 % _suma de rubros ofertados) | gl | 1.2% | 359305 | 4311.66 | 1078 | 43200
1.4 | limpieza general de vidrios y pisos (máximo 0,3 % suma de rubros 02, 03, 04 y 05) | gl | 0.3% | 0 | 0 |  | 1500
2 | RETIROS y DEMOLICIONES |  |  | $U | 0 | 0
2.1 | Traslado interno y armado provisorio de mostradores de Atención al publico, | gl | 1 |  | 0
2.2 | Rotación de mobiliario durante el transcurso de la obra ( en planta baja y hacia planta alta) | gl | 1 |  | 0
2.3 | Armado provisorio de cerramientos divisorios para sectorizar espacios de obra y trabajo de oficina | gl | 1 |  | 0
2.4 | Desarme y retiro de mampara de yeso en desuso | m2 | 18 |  | 0
2.5 | Desarme y retiro de puerta principal, cabina de acceso y segunda puerta (incluir cerramiento provisorio seguro) | gl | 1 |  | 0
2.6 | Desamure y retiro de casillas | u | 3 |  | 0
2.7 | Demolición de base de casillas | m3 | 0.9 |  | 0
2.8 | Demolición de un sector del tabique de ticholos para colocación de aberturas (sector paquetería) | m3 | 0.9 |  | 0
2.9 | Retiro de escombro y material en desuso | gl | 1 |  | 0
2.10 | Retiro de equipos de aire acondicionado, inter conexiones y eléctrica | u | 7 |  | 0
3 | ALBAÑILERÍA |  |  | $U | 0 | 0
3.1 | Construcion de rampa exterior en puerta principal, porcentaje de pendiente y terminaciones del piso según normas UNIT de accesibilidad | gl | 1 |  | 0
3.2 | Suministro e instalación de pasamanos en puerta principal, según norma UNIT de accesibilidad | gl | 1 |  | 0
3.3 | Reconstrucción y correccion de pendientes en rampa interior del acceso posterior | gl | 1 |  | 0
3.4 | Reparacion, ajuste y pintura de portón existente H1 (garaje) | u | 1 |  | 0
3.5 | Reparacion, ajuste y pintura de la puerta y la reja existente H2 (acceso funcionarios) | u | 1 |  | 0
3.6 | Construcción de dinteles y vanos en tabique interior del sector paquetería | gl | 1 |  | 0
3.7 | Reparación general de revoques deteriorados o en mal estado, y en zonas de intervención en paredes y cielorraso | m2 | 12 |  | 0
3.8 | Reparación de piso en sectores de casillas retiradas , puerta principal, cassilla de acceso y segunda puerta | m2 | 6 |  | 0
3.9 | Pintura general interior de paredes y tabiques de yeso (mínimo 2 manos) | m2 | 390 |  | 0
3.10 | Pintura general de cielorrasos (mínimo 2 manos) | m2 | 235 |  | 0
3.11 | Pintura de puertas y marcos interiores de baños (mínimo 2 manos) | u | 2 |  | 0
3.12 | Suministro y colocación de desagues en PVC 40 para la unidad interior de 7 equipos de aire acondicionado (desagues en baño) .Ver plano | u | 7 |  | 0
3.13 | Suministro y colocación de desagues en PVC 40 para la unidad interior de 2 equipos de aire acondicionado (desagues al extrerior)Ver plano | u | 2 |  | 0
3.14 | Reparación limpieza y pintura general de la estructura metálica (int. y ext.) del cerramiento vidriado en las 2 fachadas | gl | 1 |  | 0
3.15 | Reparación limpieza y pintura general de la estructura metálica (solo interior) del cerramiento vidriado que da al hall del edificio | gl | 1 |  | 0
4 | TABIQUES DE YESO |  |  | $U | 0 | 0
4.1 | Suministro y armado de tabaquería de yeso (placa 12,5mm) | m2 | 140 |  | 0
4.2 | Suministro y colocación zócalos (h = 7 cmm) | ml | 60 |  | 0
4.3 | Suministro y colocación de juntas "U" de aluminio, entre tabiques de yeso y pilares circulares (h=2,60m c/u) | ml | 52 |  | 0
4.4 | Suministro y colocación de elementos estructurales complementarios sobre 10 vanos (interiores al tabique de yeso) | u | 10 |  | 0
4.5 | Suministro y colocación de cantoneras de aluminio en aristas de tabiques y encuentros con vanos (h=2m c/u) | u | 30 |  | 0
5 | CIELORRASO |  |  | $U | 0 | 0
5.1 | Suministro y colocación de cielorraso suspendido desmontable de 60x60, tipo Armstrong (borde simple) | m2 | 150 |  | 0
5.2 | Suministro y colocación de paneles verticales tipo Armstrong | m2 | 30 |  | 0
5.3 | Suministro y colocación de molduras especificas en pilares circulares | ml | 10 |  | 0
5.4 | Suministro y colocación molduras especificas en encuentro perimetral con muros | ml | 50 |  | 0
5.5 | Suministro y colocación molduras especificas en encuentro con cielorraso vertical | ml | 8 |  | 0
6 | ELÉCTRICA |  |  | $U | 0 | 0
6.1 | Solicitud, gestión y representación técnica ante UTE de nueva instalación y potencia a contratar | gl | 1 |  | 0
6.2 | Acondicionamiento provisorio del cableado de eléctrica para escritorios móviles | gl | 1 |  | 0
6.3 | Retiro del cableado de eléctrica en desuso, en forma gradual y según el avance de obra | gl | 1 |  | 0
6.4 | Retiro de luminaria en forma gradual y según el avance de obra | gl | 1 |  | 0
6.5 | Suministro y colocación de bandejas metálicas c/ tabique separador (25 x 5) _horizontal | ml | 36 |  | 0
6.6 | Suministro y colocación de bandejas metálicas c/ tapa y separador ( 15x5) _Vertical | ml | 12 |  | 0
6.7 | Suministro y colocación de bandejas metálicas para soporte de iluminación (5x5) _horizontal | ml | 18 |  | 0
6.8 | Suministro y colocación de caños rígidos aparentes (color gris tipo tuboform) | ml | 200 |  | 0
6.9 | Suministro y colocación de caños corrugados en:_ tabiques de yeso,_ por sobre cielorraso | ml | 350 |  | 0
6.10 | Adecuación de tablero principal existente para las nuevas líneas y protecciones (aplicar normativa vigente) | gl | 1 |  | 0
6.11 | Adecuación del tablero secundario existente para las nuevas líneas y protecciones (aplicar normativa vigente) | gl | 1 |  | 0
6.12 | Suministro e Instalación de condensadores de energía reactiva | gl | 1 |  | 0
6.12 | Cableado de distribución general según planos, memoria y normativa | gl | 1 |  | 0
6.13 | Derivaciones a tomacorrientes según plano, memoria y normativa | u | 52 |  | 0
6.14 | Derivaciones a Aires Acondicionados según plano, memoria y normativa | u | 9 |  | 0
6.15 | Derivaciones a artefactos de iluminación e interruptores según plano, memoria y normativa | u | 20 |  | 0
6.16 | Suministro e instalación de interruptores tipo modular _Ubicación según plano | u | 20 |  | 0
6.17 | Suministro e instalación de tomacorrientes tipo modular _Ubicación según plano | u | 52 |  | 0
6.18 | Suministro e instalación de paneles de iluminación _en cielorraso tipo Armstrong | u | 21 |  | 0
6.19 | Suministro e instalación de paneles de iluminación _suspendidos del cielorraso de HA | u | 15 |  | 0
6.20 | Suministro e instalación de paneles de iluminación _aplacados al cielorraso de HA | u | 12 |  | 0
6.21 | Suministro y colocación de tubos de iluminación _en bandejas | u | 10 |  | 0
6.22 | suministro y colocación de bandejas metálicas de 15cm para Aire acondicionado | ml | 9 |  | 0
6.23 | suministro y colocación de bandejas metálicas de 20cm para Aire acondicionado | ml | 12 |  | 0
6.24 | suministro y colocación de bandejas metálicas de 30cm para Aire acondicionado | ml | 18 |  | 0
6.25 | Suministro e instalación de iluminación de emergencia | u | 10 |  | 0
6.26 | Suministro e instalación de señalización de salida | u | 3 |  | 0
6.27 | Suministro e instalación de condensadores de reactiva | gl | 1 |  | 0
7 | DATOS |  |  | 0 | 359305 | 16800
6.1 | Instalación de comunicación - datos, teléfono - según planos y memoria | gl | 1 | 359305 | 359305 | 16800
8 | ABERTURAS INTERIORES |  |  | $U | 0 | 0
8.1 | Suministro de abertura en aluminio y vidrio A1 (puerta simple ancho 85cm) | u | 1 |  | 0
8.2 | Suministro de abertura en aluminio y vidrio A2 (2 módulos + puerta) | u | 1 |  | 0
8.3 | Suministro de abertura en aluminio y vidrio A3 (2 módulos) | u | 1 |  | 0
8.4 | Suministro de abertura en aluminio y vidrio A4 (2 modulo + ventana sin perfil inferior + puerta) | u | 1 |  | 0
8.5 | Suministro de abertura en aluminio y vidrio A5 (2 módulos + ventana sin perfil inferior) | u | 1 |  | 0
8.6 | Suministro de abertura en aluminio y vidrio A6 (5 módulos + puerta) | u | 1 |  | 0
8.7 | Suministro de abertura en aluminio y vidrio A7 (puerta simple - ancho 106cm) | u | 1 |  | 0
8.8 | Suministro de abertura en aluminio y vidrio A8 (puerta doble - ancho 212cm) | u | 1 |  | 0
8.9 | Suministro de puerta principal A9 en aluminio línea gala o superior _cerradura y pestillo + cerrojo | u | 1 |  | 0
8.10 | Colocación de abertura en aluminio y vidrio A1 | u | 1 |  | 0
8.11 | Colocación de abertura en aluminio y vidrio A2 | u | 1 |  | 0
8.12 | Colocación de abertura en aluminio y vidrio A3 | u | 1 |  | 0
8.13 | Colocación de abertura en aluminio y vidrio A4 | u | 1 |  | 0
8.14 | Colocación de abertura en aluminio y vidrio A5 | u | 1 |  | 0
8.15 | Colocación de abertura en aluminio y vidrio A6 | u | 1 |  | 0
8.16 | Colocación de abertura en aluminio y vidrio A7 | u | 1 |  | 0
8.17 | Colocación de abertura en aluminio y vidrio A8 | u | 1 |  | 0
8.18 | Colocación de puerta principal en aluminio y vidrio A9 | u | 1 |  | 0
9 | MOSTRADORES |  |  | $U | 0 | 0
9.1 | Suministro y colocación de mueble de atención al publico (amurado al piso y entre muebles) | u | 2 |  | 0
9.2 | Adecuación y colocación de mueble existente de atención al publico (amurado al piso y entre muebles) | u | 2 |  | 0
9.3 | Suministro de mueble de casillas | u | 1 |  | 0
9.4 | Suministro y colocación de mueble curvo esquinero (amurado al piso y entre muebles) | u | 1 |  | 0
9.5 | Suministro y colocación apoya balanza recto (amurado al piso y entre muebles) | u | 1 |  | 0
9.6 | confección y colocación de 2 mostradores integrados a mamparas (sectores certificadas y Simples) | u | 2 |  | 0
9.7 | Confección de separador en Melamínico terminación superior curva (Atención Personalizada) | u | 1 |  | 0
Subtotal |  |  |  | 384097.045
IVA 22% |  |  |  | 84501.3499
Total |  |  |  | 468598.3949
Monto Imponible |  |  |  | 23088
Leyes Sociales (71,4 del M.I.) |  |  |  | 16484.832

## Aluminio
Tabla de Cotización - ANEXO VI solo se podrán cambiar los valores en celdas celestes
Jefatura Departamental de Paysandú _
Nº | RUBRO | Un. | Met. | P. unitario | Subtotal | M. Imponible
1 | IMPLANTACIÓN y LIMPIEZA |  |  | $U | 19505.61 | 4947
1.1 | Implantación y replanteo (máximo 5 % _suma de rubros ofertados) | gl | 5% | 282690 | 14134.5 | 3534 | 180000
1.2 | limpieza diaria (máximo 0,8 % _suma de rubros ofertados) _todos los días durante el transcurso de la obra | gl | 0.7% | 282690 | 1978.83 | 565 | 25200
1.3 | limpieza general final, retiro y traslado de materiales en desuso (máximo 1,2 % _suma de rubros ofertados) | gl | 1.2% | 282690 | 3392.28 | 848 | 43200
1.4 | limpieza general de vidrios y pisos (máximo 0,3 % suma de rubros 02, 03, 04 y 05) | gl | 0.3% | 0 | 0 |  | 1500
2 | RETIROS y DEMOLICIONES |  |  | $U | 0 | 0
2.1 | Traslado interno y armado provisorio de mostradores de Atención al publico, | gl | 1 |  | 0
2.2 | Rotación de mobiliario durante el transcurso de la obra ( en planta baja y hacia planta alta) | gl | 1 |  | 0
2.3 | Armado provisorio de cerramientos divisorios para sectorizar espacios de obra y trabajo de oficina | gl | 1 |  | 0
2.4 | Desarme y retiro de mampara de yeso en desuso | m2 | 18 |  | 0
2.5 | Desarme y retiro de puerta principal, cabina de acceso y segunda puerta (incluir cerramiento provisorio seguro) | gl | 1 |  | 0
2.6 | Desamure y retiro de casillas | u | 3 |  | 0
2.7 | Demolición de base de casillas | m3 | 0.9 |  | 0
2.8 | Demolición de un sector del tabique de ticholos para colocación de aberturas (sector paquetería) | m3 | 0.9 |  | 0
2.9 | Retiro de escombro y material en desuso | gl | 1 |  | 0
2.10 | Retiro de equipos de aire acondicionado, inter conexiones y eléctrica | u | 7 |  | 0
3 | ALBAÑILERÍA |  |  | $U | 0 | 0
3.1 | Construcion de rampa exterior en puerta principal, porcentaje de pendiente y terminaciones del piso según normas UNIT de accesibilidad | gl | 1 |  | 0
3.2 | Suministro e instalación de pasamanos en puerta principal, según norma UNIT de accesibilidad | gl | 1 |  | 0
3.3 | Reconstrucción y correccion de pendientes en rampa interior del acceso posterior | gl | 1 |  | 0
3.4 | Reparacion, ajuste y pintura de portón existente H1 (garaje) | u | 1 |  | 0
3.5 | Reparacion, ajuste y pintura de la puerta y la reja existente H2 (acceso funcionarios) | u | 1 |  | 0
3.6 | Construcción de dinteles y vanos en tabique interior del sector paquetería | gl | 1 |  | 0
3.7 | Reparación general de revoques deteriorados o en mal estado, y en zonas de intervención en paredes y cielorraso | m2 | 12 |  | 0
3.8 | Reparación de piso en sectores de casillas retiradas , puerta principal, cassilla de acceso y segunda puerta | m2 | 6 |  | 0
3.9 | Pintura general interior de paredes y tabiques de yeso (mínimo 2 manos) | m2 | 390 |  | 0
3.10 | Pintura general de cielorrasos (mínimo 2 manos) | m2 | 235 |  | 0
3.11 | Pintura de puertas y marcos interiores de baños (mínimo 2 manos) | u | 2 |  | 0
3.12 | Suministro y colocación de desagues en PVC 40 para la unidad interior de 7 equipos de aire acondicionado (desagues en baño) .Ver plano | u | 7 |  | 0
3.13 | Suministro y colocación de desagues en PVC 40 para la unidad interior de 2 equipos de aire acondicionado (desagues al extrerior)Ver plano | u | 2 |  | 0
3.14 | Reparación limpieza y pintura general de la estructura metálica (int. y ext.) del cerramiento vidriado en las 2 fachadas | gl | 1 |  | 0
3.15 | Reparación limpieza y pintura general de la estructura metálica (solo interior) del cerramiento vidriado que da al hall del edificio | gl | 1 |  | 0
4 | TABIQUES DE YESO |  |  | $U | 0 | 0
4.1 | Suministro y armado de tabaquería de yeso (placa 12,5mm) | m2 | 140 |  | 0
4.2 | Suministro y colocación zócalos (h = 7 cmm) | ml | 60 |  | 0
4.3 | Suministro y colocación de juntas "U" de aluminio, entre tabiques de yeso y pilares circulares (h=2,60m c/u) | ml | 52 |  | 0
4.4 | Suministro y colocación de elementos estructurales complementarios sobre 10 vanos (interiores al tabique de yeso) | u | 10 |  | 0
4.5 | Suministro y colocación de cantoneras de aluminio en aristas de tabiques y encuentros con vanos (h=2m c/u) | u | 30 |  | 0
5 | CIELORRASO |  |  | $U | 0 | 0
5.1 | Suministro y colocación de cielorraso suspendido desmontable de 60x60, tipo Armstrong (borde simple) | m2 | 150 |  | 0
5.2 | Suministro y colocación de paneles verticales tipo Armstrong | m2 | 30 |  | 0
5.3 | Suministro y colocación de molduras especificas en pilares circulares | ml | 10 |  | 0
5.4 | Suministro y colocación molduras especificas en encuentro perimetral con muros | ml | 50 |  | 0
5.5 | Suministro y colocación molduras especificas en encuentro con cielorraso vertical | ml | 8 |  | 0
6 | ELÉCTRICA |  |  | $U | 0 | 0
6.1 | Solicitud, gestión y representación técnica ante UTE de nueva instalación y potencia a contratar | gl | 1 |  | 0
6.2 | Acondicionamiento provisorio del cableado de eléctrica para escritorios móviles | gl | 1 |  | 0
6.3 | Retiro del cableado de eléctrica en desuso, en forma gradual y según el avance de obra | gl | 1 |  | 0
6.4 | Retiro de luminaria en forma gradual y según el avance de obra | gl | 1 |  | 0
6.5 | Suministro y colocación de bandejas metálicas c/ tabique separador (25 x 5) _horizontal | ml | 36 |  | 0
6.6 | Suministro y colocación de bandejas metálicas c/ tapa y separador ( 15x5) _Vertical | ml | 12 |  | 0
6.7 | Suministro y colocación de bandejas metálicas para soporte de iluminación (5x5) _horizontal | ml | 18 |  | 0
6.8 | Suministro y colocación de caños rígidos aparentes (color gris tipo tuboform) | ml | 200 |  | 0
6.9 | Suministro y colocación de caños corrugados en:_ tabiques de yeso,_ por sobre cielorraso | ml | 350 |  | 0
6.10 | Adecuación de tablero principal existente para las nuevas líneas y protecciones (aplicar normativa vigente) | gl | 1 |  | 0
6.11 | Adecuación del tablero secundario existente para las nuevas líneas y protecciones (aplicar normativa vigente) | gl | 1 |  | 0
6.12 | Suministro e Instalación de condensadores de energía reactiva | gl | 1 |  | 0
6.12 | Cableado de distribución general según planos, memoria y normativa | gl | 1 |  | 0
6.13 | Derivaciones a tomacorrientes según plano, memoria y normativa | u | 52 |  | 0
6.14 | Derivaciones a Aires Acondicionados según plano, memoria y normativa | u | 9 |  | 0
6.15 | Derivaciones a artefactos de iluminación e interruptores según plano, memoria y normativa | u | 20 |  | 0
6.16 | Suministro e instalación de interruptores tipo modular _Ubicación según plano | u | 20 |  | 0
6.17 | Suministro e instalación de tomacorrientes tipo modular _Ubicación según plano | u | 52 |  | 0
6.18 | Suministro e instalación de paneles de iluminación _en cielorraso tipo Armstrong | u | 21 |  | 0
6.19 | Suministro e instalación de paneles de iluminación _suspendidos del cielorraso de HA | u | 15 |  | 0
6.20 | Suministro e instalación de paneles de iluminación _aplacados al cielorraso de HA | u | 12 |  | 0
6.21 | Suministro y colocación de tubos de iluminación _en bandejas | u | 10 |  | 0
6.22 | suministro y colocación de bandejas metálicas de 15cm para Aire acondicionado | ml | 9 |  | 0
6.23 | suministro y colocación de bandejas metálicas de 20cm para Aire acondicionado | ml | 12 |  | 0
6.24 | suministro y colocación de bandejas metálicas de 30cm para Aire acondicionado | ml | 18 |  | 0
6.25 | Suministro e instalación de iluminación de emergencia | u | 10 |  | 0
6.26 | Suministro e instalación de señalización de salida | u | 3 |  | 0
6.27 | Suministro e instalación de condensadores de reactiva | gl | 1 |  | 0
7 | DATOS |  |  | 0 | 0 | 0
6.1 | Instalación de comunicación - datos, teléfono - según planos y memoria | gl | 1 |  | 0
8 | ABERTURAS INTERIORES |  |  | $U | 282690 | 20340
8.1 | Suministro de abertura en aluminio y vidrio A1 (puerta simple ancho 85cm) | u | 1 | 16500 | 16500
8.2 | Suministro de abertura en aluminio y vidrio A2 (2 módulos + puerta) | u | 1 | 31500 | 31500
8.3 | Suministro de abertura en aluminio y vidrio A3 (2 módulos) | u | 1 | 14940 | 14940
8.4 | Suministro de abertura en aluminio y vidrio A4 (2 modulo + ventana sin perfil inferior + puerta) | u | 1 | 39600 | 39600
8.5 | Suministro de abertura en aluminio y vidrio A5 (2 módulos + ventana sin perfil inferior) | u | 1 | 21750 | 21750
8.6 | Suministro de abertura en aluminio y vidrio A6 (5 módulos + puerta) | u | 1 | 53100 | 53100
8.7 | Suministro de abertura en aluminio y vidrio A7 (puerta simple - ancho 106cm) | u | 1 | 17700 | 17700
8.8 | Suministro de abertura en aluminio y vidrio A8 (puerta doble - ancho 212cm) | u | 1 | 25950 | 25950
8.9 | Suministro de puerta principal A9 en aluminio línea gala o superior _cerradura y pestillo + cerrojo | u | 1 | 31140 | 31140
8.10 | Colocación de abertura en aluminio y vidrio A1 | u | 1 | 3390 | 3390 | 2260
8.11 | Colocación de abertura en aluminio y vidrio A2 | u | 1 | 3390 | 3390 | 2260
8.12 | Colocación de abertura en aluminio y vidrio A3 | u | 1 | 3390 | 3390 | 2260
8.13 | Colocación de abertura en aluminio y vidrio A4 | u | 1 | 3390 | 3390 | 2260
8.14 | Colocación de abertura en aluminio y vidrio A5 | u | 1 | 3390 | 3390 | 2260
8.15 | Colocación de abertura en aluminio y vidrio A6 | u | 1 | 3390 | 3390 | 2260
8.16 | Colocación de abertura en aluminio y vidrio A7 | u | 1 | 3390 | 3390 | 2260
8.17 | Colocación de abertura en aluminio y vidrio A8 | u | 1 | 3390 | 3390 | 2260
8.18 | Colocación de puerta principal en aluminio y vidrio A9 | u | 1 | 3390 | 3390 | 2260
9 | MOSTRADORES |  |  | $U | 0 | 0
9.1 | Suministro y colocación de mueble de atención al publico (amurado al piso y entre muebles) | u | 2 |  | 0
9.2 | Adecuación y colocación de mueble existente de atención al publico (amurado al piso y entre muebles) | u | 2 |  | 0
9.3 | Suministro de mueble de casillas | u | 1 |  | 0
9.4 | Suministro y colocación de mueble curvo esquinero (amurado al piso y entre muebles) | u | 1 |  | 0
9.5 | Suministro y colocación apoya balanza recto (amurado al piso y entre muebles) | u | 1 |  | 0
9.6 | confección y colocación de 2 mostradores integrados a mamparas (sectores certificadas y Simples) | u | 2 |  | 0
9.7 | Confección de separador en Melamínico terminación superior curva (Atención Personalizada) | u | 1 |  | 0
Subtotal |  |  |  | 302195.61
IVA 22% |  |  |  | 66483.0342
Total |  |  |  | 368678.6442
Monto Imponible |  |  |  | 25287
Leyes Sociales (71,4 del M.I.) |  |  |  | 18054.918

## Carpinteria
Tabla de Cotización - ANEXO VI solo se podrán cambiar los valores en celdas celestes
Jefatura Departamental de Paysandú _
Nº | RUBRO | Un. | Met. | P. unitario | Subtotal | M. Imponible
1 | IMPLANTACIÓN y LIMPIEZA |  |  | $U | 8212.725 | 2083
1.1 | Implantación y replanteo (máximo 5 % _suma de rubros ofertados) | gl | 5% | 119025 | 5951.25 | 1488 | 180000
1.2 | limpieza diaria (máximo 0,8 % _suma de rubros ofertados) _todos los días durante el transcurso de la obra | gl | 0.7% | 119025 | 833.175 | 238 | 25200
1.3 | limpieza general final, retiro y traslado de materiales en desuso (máximo 1,2 % _suma de rubros ofertados) | gl | 1.2% | 119025 | 1428.3 | 357 | 43200
1.4 | limpieza general de vidrios y pisos (máximo 0,3 % suma de rubros 02, 03, 04 y 05) | gl | 0.3% | 0 | 0 | 0 | 1500
2 | RETIROS y DEMOLICIONES |  |  | $U | 0 | 0
2.1 | Traslado interno y armado provisorio de mostradores de Atención al publico, | gl | 1 |  | 0
2.2 | Rotación de mobiliario durante el transcurso de la obra ( en planta baja y hacia planta alta) | gl | 1 |  | 0
2.3 | Armado provisorio de cerramientos divisorios para sectorizar espacios de obra y trabajo de oficina | gl | 1 |  | 0
2.4 | Desarme y retiro de mampara de yeso en desuso | m2 | 18 |  | 0
2.5 | Desarme y retiro de puerta principal, cabina de acceso y segunda puerta (incluir cerramiento provisorio seguro) | gl | 1 |  | 0
2.6 | Desamure y retiro de casillas | u | 3 |  | 0
2.7 | Demolición de base de casillas | m3 | 0.9 |  | 0
2.8 | Demolición de un sector del tabique de ticholos para colocación de aberturas (sector paquetería) | m3 | 0.9 |  | 0
2.9 | Retiro de escombro y material en desuso | gl | 1 |  | 0
2.10 | Retiro de equipos de aire acondicionado, inter conexiones y eléctrica | u | 7 |  | 0
3 | ALBAÑILERÍA |  |  | $U | 0 | 0
3.1 | Construcion de rampa exterior en puerta principal, porcentaje de pendiente y terminaciones del piso según normas UNIT de accesibilidad | gl | 1 |  | 0
3.2 | Suministro e instalación de pasamanos en puerta principal, según norma UNIT de accesibilidad | gl | 1 |  | 0
3.3 | Reconstrucción y correccion de pendientes en rampa interior del acceso posterior | gl | 1 |  | 0
3.4 | Reparacion, ajuste y pintura de portón existente H1 (garaje) | u | 1 |  | 0
3.5 | Reparacion, ajuste y pintura de la puerta y la reja existente H2 (acceso funcionarios) | u | 1 |  | 0
3.6 | Construcción de dinteles y vanos en tabique interior del sector paquetería | gl | 1 |  | 0
3.7 | Reparación general de revoques deteriorados o en mal estado, y en zonas de intervención en paredes y cielorraso | m2 | 12 |  | 0
3.8 | Reparación de piso en sectores de casillas retiradas , puerta principal, cassilla de acceso y segunda puerta | m2 | 6 |  | 0
3.9 | Pintura general interior de paredes y tabiques de yeso (mínimo 2 manos) | m2 | 390 |  | 0
3.10 | Pintura general de cielorrasos (mínimo 2 manos) | m2 | 235 |  | 0
3.11 | Pintura de puertas y marcos interiores de baños (mínimo 2 manos) | u | 2 |  | 0
3.12 | Suministro y colocación de desagues en PVC 40 para la unidad interior de 7 equipos de aire acondicionado (desagues en baño) .Ver plano | u | 7 |  | 0
3.13 | Suministro y colocación de desagues en PVC 40 para la unidad interior de 2 equipos de aire acondicionado (desagues al extrerior)Ver plano | u | 2 |  | 0
3.14 | Reparación limpieza y pintura general de la estructura metálica (int. y ext.) del cerramiento vidriado en las 2 fachadas | gl | 1 |  | 0
3.15 | Reparación limpieza y pintura general de la estructura metálica (solo interior) del cerramiento vidriado que da al hall del edificio | gl | 1 |  | 0
4 | TABIQUES DE YESO |  |  | $U | 0 | 0
4.1 | Suministro y armado de tabaquería de yeso (placa 12,5mm) | m2 | 140 |  | 0
4.2 | Suministro y colocación zócalos (h = 7 cmm) | ml | 60 |  | 0
4.3 | Suministro y colocación de juntas "U" de aluminio, entre tabiques de yeso y pilares circulares (h=2,60m c/u) | ml | 52 |  | 0
4.4 | Suministro y colocación de elementos estructurales complementarios sobre 10 vanos (interiores al tabique de yeso) | u | 10 |  | 0
4.5 | Suministro y colocación de cantoneras de aluminio en aristas de tabiques y encuentros con vanos (h=2m c/u) | u | 30 |  | 0
5 | CIELORRASO |  |  | $U | 0 | 0
5.1 | Suministro y colocación de cielorraso suspendido desmontable de 60x60, tipo Armstrong (borde simple) | m2 | 150 |  | 0
5.2 | Suministro y colocación de paneles verticales tipo Armstrong | m2 | 30 |  | 0
5.3 | Suministro y colocación de molduras especificas en pilares circulares | ml | 10 |  | 0
5.4 | Suministro y colocación molduras especificas en encuentro perimetral con muros | ml | 50 |  | 0
5.5 | Suministro y colocación molduras especificas en encuentro con cielorraso vertical | ml | 8 |  | 0
6 | ELÉCTRICA |  |  | $U | 0 | 0
6.1 | Solicitud, gestión y representación técnica ante UTE de nueva instalación y potencia a contratar | gl | 1 |  | 0
6.2 | Acondicionamiento provisorio del cableado de eléctrica para escritorios móviles | gl | 1 |  | 0
6.3 | Retiro del cableado de eléctrica en desuso, en forma gradual y según el avance de obra | gl | 1 |  | 0
6.4 | Retiro de luminaria en forma gradual y según el avance de obra | gl | 1 |  | 0
6.5 | Suministro y colocación de bandejas metálicas c/ tabique separador (25 x 5) _horizontal | ml | 36 |  | 0
6.6 | Suministro y colocación de bandejas metálicas c/ tapa y separador ( 15x5) _Vertical | ml | 12 |  | 0
6.7 | Suministro y colocación de bandejas metálicas para soporte de iluminación (5x5) _horizontal | ml | 18 |  | 0
6.8 | Suministro y colocación de caños rígidos aparentes (color gris tipo tuboform) | ml | 200 |  | 0
6.9 | Suministro y colocación de caños corrugados en:_ tabiques de yeso,_ por sobre cielorraso | ml | 350 |  | 0
6.10 | Adecuación de tablero principal existente para las nuevas líneas y protecciones (aplicar normativa vigente) | gl | 1 |  | 0
6.11 | Adecuación del tablero secundario existente para las nuevas líneas y protecciones (aplicar normativa vigente) | gl | 1 |  | 0
6.12 | Suministro e Instalación de condensadores de energía reactiva | gl | 1 |  | 0
6.12 | Cableado de distribución general según planos, memoria y normativa | gl | 1 |  | 0
6.13 | Derivaciones a tomacorrientes según plano, memoria y normativa | u | 52 |  | 0
6.14 | Derivaciones a Aires Acondicionados según plano, memoria y normativa | u | 9 |  | 0
6.15 | Derivaciones a artefactos de iluminación e interruptores según plano, memoria y normativa | u | 20 |  | 0
6.16 | Suministro e instalación de interruptores tipo modular _Ubicación según plano | u | 20 |  | 0
6.17 | Suministro e instalación de tomacorrientes tipo modular _Ubicación según plano | u | 52 |  | 0
6.18 | Suministro e instalación de paneles de iluminación _en cielorraso tipo Armstrong | u | 21 |  | 0
6.19 | Suministro e instalación de paneles de iluminación _suspendidos del cielorraso de HA | u | 15 |  | 0
6.20 | Suministro e instalación de paneles de iluminación _aplacados al cielorraso de HA | u | 12 |  | 0
6.21 | Suministro y colocación de tubos de iluminación _en bandejas | u | 10 |  | 0
6.22 | suministro y colocación de bandejas metálicas de 15cm para Aire acondicionado | ml | 9 |  | 0
6.23 | suministro y colocación de bandejas metálicas de 20cm para Aire acondicionado | ml | 12 |  | 0
6.24 | suministro y colocación de bandejas metálicas de 30cm para Aire acondicionado | ml | 18 |  | 0
6.25 | Suministro e instalación de iluminación de emergencia | u | 10 |  | 0
6.26 | Suministro e instalación de señalización de salida | u | 3 |  | 0
6.27 | Suministro e instalación de condensadores de reactiva | gl | 1 |  | 0
7 | DATOS |  |  | 0 | 0 | 0
6.1 | Instalación de comunicación - datos, teléfono - según planos y memoria | gl | 1 |  | 0
8 | ABERTURAS INTERIORES |  |  | $U | 0 | 0
8.1 | Suministro de abertura en aluminio y vidrio A1 (puerta simple ancho 85cm) | u | 1 |  | 0
8.2 | Suministro de abertura en aluminio y vidrio A2 (2 módulos + puerta) | u | 1 |  | 0
8.3 | Suministro de abertura en aluminio y vidrio A3 (2 módulos) | u | 1 |  | 0
8.4 | Suministro de abertura en aluminio y vidrio A4 (2 modulo + ventana sin perfil inferior + puerta) | u | 1 |  | 0
8.5 | Suministro de abertura en aluminio y vidrio A5 (2 módulos + ventana sin perfil inferior) | u | 1 |  | 0
8.6 | Suministro de abertura en aluminio y vidrio A6 (5 módulos + puerta) | u | 1 |  | 0
8.7 | Suministro de abertura en aluminio y vidrio A7 (puerta simple - ancho 106cm) | u | 1 |  | 0
8.8 | Suministro de abertura en aluminio y vidrio A8 (puerta doble - ancho 212cm) | u | 1 |  | 0
8.9 | Suministro de puerta principal A9 en aluminio línea gala o superior _cerradura y pestillo + cerrojo | u | 1 |  | 0
8.10 | Colocación de abertura en aluminio y vidrio A1 | u | 1 |  | 0
8.11 | Colocación de abertura en aluminio y vidrio A2 | u | 1 |  | 0
8.12 | Colocación de abertura en aluminio y vidrio A3 | u | 1 |  | 0
8.13 | Colocación de abertura en aluminio y vidrio A4 | u | 1 |  | 0
8.14 | Colocación de abertura en aluminio y vidrio A5 | u | 1 |  | 0
8.15 | Colocación de abertura en aluminio y vidrio A6 | u | 1 |  | 0
8.16 | Colocación de abertura en aluminio y vidrio A7 | u | 1 |  | 0
8.17 | Colocación de abertura en aluminio y vidrio A8 | u | 1 |  | 0
8.18 | Colocación de puerta principal en aluminio y vidrio A9 | u | 1 |  | 0
9 | MOSTRADORES |  |  | $U | 119025 | 0
9.1 | Suministro y colocación de mueble de atención al publico (amurado al piso y entre muebles) | u | 2 | 16950 | 33900
9.2 | Adecuación y colocación de mueble existente de atención al publico (amurado al piso y entre muebles) | u | 2 | 2550 | 5100
9.3 | Suministro de mueble de casillas | u | 1 | 27750 | 27750
9.4 | Suministro y colocación de mueble curvo esquinero (amurado al piso y entre muebles) | u | 1 | 9300 | 9300
9.5 | Suministro y colocación apoya balanza recto (amurado al piso y entre muebles) | u | 1 | 5250 | 5250
9.6 | confección y colocación de 2 mostradores integrados a mamparas (sectores certificadas y Simples) | u | 2 | 12150 | 24300
9.7 | Confección de separador en Melamínico terminación superior curva (Atención Personalizada) | u | 1 | 13425 | 13425
Subtotal |  |  |  | 127237.725
IVA 22% |  |  |  | 27992.2995
Total |  |  |  | 155230.0245
Monto Imponible |  |  |  | 2083
Leyes Sociales (71,4 del M.I.) |  |  |  | 1487.262