**PODER JUDICIAL**

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**

**L.A. No. 2/20**

Montevideo, 12 de marzo de 2020.

Pregunta:

1.- Si se acepta realizar el tendido de cables a través del marco de la reja que comunica al carcelaje del sub suelo de igual forma que se observa en la foto adjunta. O sea agregando 2 caños más del tipo Daisa como los que hay actualmente.

Respuesta:

1.- **Si se admite** perforar el marco de la reja tal como se vió en la visita de obra y realizar el pasaje de los nuevos cables con ductos metálicos tipo daisa.