Montevideo, 22 de abril de 2020

Licitación Abreviada 03/2020

“OBRA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LA COLONIA ARQ. JUAN PABLO TERRA (INMUEBLE NRO 657) - INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN - DPTO. DE ARTIGAS”

Detallamos consulta realizada por un proveedor y su correspondiente respuesta a fin de poder evacuar dudas a todos los posibles oferentes.

* *“En las especificaciones comenta que se puede necesitar el uso de explosivos para la construcción de los pozos para los postes. No contamos con un estudio de suelos para poder definir los trabajos, es posible que ustedes lo tengan, o puedan informarnos de donde obtenerlo?”*

Desde los técnicos del Instituto se responde:

*“No contamos con un estudio detallado de suelos.
En las bases técnicas de la licitación se plantea la posibilidad de que se tengan que utilizar explosivos en base a:

    • Que tenemos constancia de que para implantar los molinos de viento del parque eólico existente en el predio, se tuvo que utilizar explosivos.
    • Que la cartografía de suelos del MGAP indica que el predio se encuentra sobre suelos superficial (sobre basalto).
    • Sugerencias que nos han hecho técnicos que conocen la zona.

Por otra parte, para la instalación de un tendido de baja tensión de aproximadamente 500 m, que se hizo el año pasado en el predio, no fue necesario el uso de explosivos.”*

Atentamente,

Dpto. de Contrataciones.