

**SECCION LICITACIONES - GADM**

LICITACIÓN ABREVIADA AMPLIADA

APIA: Nº 2020/53270

ODOO: Nº 2020/36.

Montevideo, 03 de agosto de 2020.-

Con relación a la Licitación Abreviada Ampliada Nº 2020 / 36, cuyo objeto es el ACONDICIONAMIENTO EDILICIO DE UDAI SAN JOSÉ, se comunica la siguiente **RESPUESTA A CONSULTA FORMULADAS POR LA EMPRESA EMEKA LTDA,** de fecha 28/07/2020.

**Consulta:**

¿BPS también retira y recoloca las casetas de isopanel y placa cementicia que protegen el tanque y bomba en azotea "B"?

**Respuesta:**

No.

BPS no retira y recoloca las casetas de isopanel y placa cementicia que protegen el tanque y bomba en azotea “B”.

La ejecución de esta esta tarea corresponderá a la empresa adjudicataria.