Montevideo, 21 de Julio de 2020.

Ref.: Exp. Odoo 2020/36

Exp. APIA 2020/53270

Con relación a la Licitación Abreviada Ampliada N° 2020/36 cuyo objeto es el ACONDICIONAMIENTO EDILICIO EN UDAI SAN JOSÉ, se comunican las siguientes respuestas a las consultas formuladas por la empresa EMEKA LTDA., de fecha 21/07/2020.

CONSULTAS y RESPUESTAS:

- Indicar cuáles son los muebles y equipamiento que según pliego debe mover la empresa.

Respuesta:

Se trata escritorios y/o equipamiento móvil de oficina, el cual que se podrá visualizar en la visita de obra.

Incluye también todo equipamiento que la empresa entienda que dificultará su trabajo en el interior del edificio

- De acuerdo a pliego se debe prever protección de vía pública, aclarar este punto.

Respuesta:

Se indica “de corresponder”.

- Pedimos definir cómo será el funcionamiento de las oficinas en planta baja y subsuelo para prever separaciones y protecciones.

Respuesta:

En planta baja, el local continuará trabajando en el horario habitual de 9.00 hs a 17.00 hs.

En subsuelo no existen oficinas, por lo que se podrá trabajar en el horario normal de funcionamiento, coordinando con la UDAI.

- ¿Cuál es el espacio que provee BPS para sshh y servicios de obra? (donde se debe instalar ducha provisoria)

Respuesta:

En ss.hh. a acondicionar está ubicado en el acceso al Subsuelo por el sector de la calle 25 de mayo, lindero a la escalera y tisanería.

Los servicios de obra se ubicarán en el subsuelo coordinando con la UDAI

- ¿BPS retira y recoloca tanques? ¿O solo equipo bombeo?

Respuesta:

Los tanques y equipos de bombeo serán retirados por BPS.

- ¿Se debe retirar el pliego o solo se descarga de la web de compras estatales?

Respuesta:

Se descarga de la web de Compras Estatales.