Montevideo, 26 de agosto de 2020.

Ref.:

Exp. Odoo 2020/40

Exp. APIA 2020/60838

Con relación a la Licitación Abreviada Ampliada N° 2020-40 cuyo objeto es “ADECUACIÓN EDILICIA DE ATYR MATRIZ – SARANDÍ 570”, se comunican las siguientes respuestas a consultas formuladas por la empresa ESTUDIO MARQUEZ - FULLANA, de fecha 21/08/2020.

Consulta 1:

ETAPA 4 rubro 4.11 - Pintura

4.11.1 Pintura de mampostería

La pintura de mampostería abarca la zona de caja de ascensores en el nivel planta baja y entrepiso. Es así?

Respuesta: Correcto, se pintará la caja de ascensor y escalera de P. Baja y Entrepiso

Consulta 2:

Se debe incluir también la pintura de pared interior de la fachada en el sector de caja de ascensores? Donde se corta la pintura (ver foto 7959).

Respuesta: Sí, se debe incluir

Consulta 3:

4.11.2 Pintura de cielorrasos

Se debe considerar también el cielorraso del entrepiso? En caso de ser así,  podrían indicar donde se corta la pintura?

Respuesta: se debe incluir la pintura de todo el cielorraso nuevo de yeso de sobre P. Baja.

En la lámina P1 se muestra todo el sector a pintar.

Consulta  4:

4.11.4 Pintura de estructuras de acero

Se deben incluir las aberturas? (ver foto 7954).

Respuesta: Sí, se debe incluir las aberturas.

Consulta 5:

ETAPA 3 Memoria de eléctrica página 110 del pliego

¿Podrían indicar a qué cajas de registro se refiere y sus ubicaciones?

Respuesta: Se utilizaran las líneas de súper plástico ubicadas en la bandeja. Las líneas nuevas son desde la bandeja metálica existente hasta los puestos de PC

Las cajas de registros que se mencionan, estarán en el piso, abajo del piso técnico y al pie de cada isla.