Montevideo, 13 de agosto de 2020.

Ref.:

Exp. Odoo 2020/40

Exp. APIA 2020/60838

Con relación a la Licitación Abreviada Ampliada N° 2020-40 cuyo objeto es “ADECUACIÓN EDILICIA DE ATYR MATRIZ – SARANDÍ 570”, se comunican las siguientes respuestas a consultas formuladas por la empresa EMEKA LTDA., de fecha 13/08/2020.

Consultas:

1.- La limpieza final de obra debe hacerse con una empresa especializada?

2.- En la caja de escalera hay canalizaciones de eléctrica y demás instalaciones, ¿eso lo retira el personal del banco o lo incluimos en la cotización?

3.- En la oficina de la Etapa 1 hay detectores de incendio, cámaras de seguridad. éstos son retirados  por el banco o lo cotizamos nosotros?

4.- Se puede  usar el ascensor para subir materiales y bajar escombro  embolsado?

5.- En compras estatales figura que se adjuntan  los archivos en Cad, pero está vacío, ¿podrían volver a subirlo?

Respuestas:

- Se deberá respetar lo que indicado en la memoria en el tema LIMPIEZA FINAL DE OBRA:

“A la entrega de la obra se hará una limpieza a fondo de los sectores de obra”.

“Esta limpieza se hará con cuidado, sin dañar las obras, dicha limpieza dejará en condiciones al call para su inmediata habilitación.”

2)       Esas instalaciones, cuando sea necesario, las retirará BPS por tanto no se debe cotizar su retiro.

3)       No se debe cotizar la remoción de los elementos de detección de humo, se coordinará con BPS previo a trabajar en la zona para que desde BPS se retiren dichos elementos.

4)       No, los ascensores son solo para uso de personas.

5)       Ya está solucionado.