Montevideo, 17 de agosto de 2020.

Ref.:

Exp. Odoo 2020/40

Exp. APIA 2020/60838

Con relación a la Licitación Abreviada Ampliada N° 2020-40 cuyo objeto es “ADECUACIÓN EDILICIA DE ATYR MATRIZ – SARANDÍ 570”, se comunican las siguientes respuestas a consultas formuladas por la empresa EMEKA LTDA., de fecha 14/08/2020.

Consultas:

1-   En la memoria de la etapa  2, en el primer punto de albañilería dice que se retira el revoque en mal estado  hasta llegar al mampuesto, pero en el punto siguiente dice que se revocará la totalidad de la caja de escalera (fina + gruesa). ¿Qué consideramos el revoque nuevo solo en las zonas demolidas por estar en mal estado  o consideramos demoler la totalidad  del revoque existente en la caja de escalera  para luego hacer revoque nuevo?

2-   ¿Existen planillas de las aberturas a automatizar, P1, P2 y P3?

Respuestas:

- Consideramos el revoque nuevo solo en las zonas desmontadas por estar en mal estado (donde el revoque presenta fisuras, grietas, ampollas o un elevado grado de disgregación).

En el resto de la caja de escaleras, donde el revoque este sano, se retira la terminación texturada existente, se pasa enduido y se pinta.

- La información sobre las aberturas a automatizar, P1, P2 y P3 se encuentra en los gráficos generales de la etapa 4, en la memoria ETAPA 4: ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL SOBRE CALLE SARANDÍ y en el punto 6- ABERTURAS.

No hay planillas específicas sobre estas aberturas.

Nota: Para todas las empresas: al colocar el cielorraso nuevo en el acceso principal como se indica en la etapa 4, se colocará una tapa registro de 15x15 de pvc ciega blanca sobre cada caja daisa de la instalación existente.