Montevideo, 18 de agosto de 2020.

Ref.:

Exp. Odoo 2020/40

Exp. APIA 2020/60838

Con relación a la Licitación Abreviada Ampliada N° 2020-40 cuyo objeto es “ADECUACIÓN EDILICIA DE ATYR MATRIZ – SARANDÍ 570”, se comunican las siguientes respuestas a consultas formuladas por la empresa CARDOZO MELLO CONSTRUCCIONES SRL., de fecha 17/08/2020.

Consultas:

1)   FIELTRO:

Varios proveedores me han indicado que en formato baldosas hay dos opciones, con pegamento “con memoria” (TAC), y sin memoria. El hecho que sea TAC permite el retiro y vuelta a colocar de las piezas. ¿Es la con pegamento TAC la solicitada?.

2)   PINTURA ABERTURAS DE HIERRO:

Se debe pintar la abertura que está al fondo del lugar?. De ambos lados?.

3)   ETAPAS:

Las distintas etapas pueden trabajarse a la vez?.

4)   MARMOL ESCALERA:

Indica sustituir el mármol desde sub suelo hasta entrepiso, sin embargo los gráficos indican que es hasta el 2do piso (sin incluir sus descansos):

5)   LOGO “BPS”

Cómo será este logo y este texto?.

Respuestas:

1)      Se debe respetar lo solicitado en la memoria en el punto 5. PAVIMENTO, además de las características técnicas del fieltro, se deberá asegurar la adhesión del 100% a la superficie de cada baldosa.

No es necesario que sea TAC.

2)      El ítem RECUPERACIÓN DE ABERTURAS EXISTENTES refiere a las aberturas indicadas en la lámina A1 (ETAPA 1) como Hex, en total son 4 aberturas

3)      Sí, pueden trabajarse a la vez, siempre buscando interferir de menor manera con el funcionamiento del BPS.

Recordamos que las etapas 1 y 2 corresponden al ejercicio 2020 y las 3 y 4 corresponden al ejercicio 2021, por tanto serán erogadas en dichos ejercicios.

4)      Lo correcto es lo indicado en gráficos U1, AE1 y AE2 identificados como TRAMOS 1, 2, 3 y 4.

5)      La información sobre el logo se encuentra en los gráficos de la etapa 4, en la memoria ETAPA 4: ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL SOBRE CALLE SARANDÍ, en el punto 2-PROYECTO EJECUTIVO DE LA RAMPA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ALERO y punto 7-ALERO PRINCIPAL.

El texto del logo será solamente “BPS”.