Montevideo, 18 de agosto de 2020.

ANEXO VI

En el marco de la Licitación Abreviada nro 35/2020 referente al "Re acondicionamiento de baños en el edificio de la ex Jefatura de Policía de Montevideo", se responde a las siguientes consultas:

En la kitchenette ítem 71 en el 71.2.2 dice interceptor de grasa individual, en el plano S05 dice grasera colectiva acero inox 316 cap 80 lts. La consulta es cuál se debe cotizar.

Se deberá cotizar una grasera colectiva de ac. inox. de 80 lts.