Montevideo, 17 de febrero de 2021.

Llamado a Expresiones de Interés 10/2020

Llamado a Expresiones de Interés de Iniciativa Privada para la Gestión Integral de los lodos generados en los procesos de tratamiento de la Planta Potabilizadora de Aguas Corrientes.

Comunicado N° 20

Se comunica la respuesta a consulta recibida de interesado en participar en el presente llamado a expresión de interés de iniciativa privada:

Consulta N°1:

Acerca del aprovechamiento de instalaciones en AACC;

Con el fin de optimizar el diseño del proyecto de tratamiento de lodos a proponer, se consulta:

¿Existe alguna estructura en AACC que haya sido identificada para su aprovechamiento en el tratamiento de lodos que se está proyectando?

Respuesta N°1:

No se identifican estructuras existentes en AACC que puedan ser utilizadas para el tratamiento de lodos.

GERENCIA DE SUMINISTROS