Montevideo, 17 de marzo de 2021.

Llamado a Expresiones de Interés 10/2020

Llamado a Expresiones de Interés de Iniciativa Privada para la Gestión Integral de los lodos generados en los procesos de tratamiento de la Planta Potabilizadora de Aguas Corrientes.

Comunicado N° 22

Se comunica la respuesta a consulta recibida de interesado en participar en el presente llamado a expresión de interés de iniciativa privada:

Consulta N°1:

Favor identificar el punto de posible concentración de las corrientes de los lodos extraídos de los diferentes decantadores; y de los contralavados de los diferentes filtros (geográficamente y piezométricamente).

Respuesta N°1:

No se cuenta con la información solicitada. Los estudios antecedentes disponibles son los presentados en los Anexos del llamado.

Consulta N°2:

Se solicita indicar las áreas disponibles dentro del propio predio de Aguas Corrientes.

Respuesta N°2:

No se han definido limitaciones en el uso de las áreas libres dentro del predio de Aguas Corrientes.

Consulta N°3:

Favor indicar disponibilidades de energía eléctrica en la zona (potencia y tensión)

Respuesta N°3:

Hay disponibilidad total de energía dado que existe una subestación de UTE a 1km de distancia de 30kV

Consulta N°4:

Se solicita indicar cuál es el actual sistema de control de proceso utilizado en Aguas Corrientes; y al cual debería reportar la nueva instalación.

Respuesta N°4:

No existe definición sobre el sistema de control al que debe reportar la nueva instalación

GERENCIA DE SUMINISTROS