Montevideo, 23 de octubre de 2020.

De nuestra consideración:

Por medio de la presente enviamos para vuestro conocimiento consultas recibidas y sus respectivas respuestas, referente a la Licitación Abreviada Nº 30/20: ADQUISICIÓN DE MESA DE CIRUGIA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL

CONSULTA 1: 1- Se detalla  en el Pliego (Memoria Técnica):

1) “Capacidad de peso mayor o igual a 460 kg”

Se Solicita:

1) Se admitan mesas de cirugía que tengan una capacidad de peso de 454 Kg.

2- Se detalla  en el Pliego (Memoria Técnica):

2) “Inclinación lateral ajustable eléctricamente de al menos 25°”

Se Solicita:

2) Se admitan mesas de cirugía con una inclinación lateral ajustable eléctricamente de al menos 20°.

3-   Se detalla  en el Pliego (Memoria Técnica):

3) “Trendelemburg y Anti-Trendelemburg ajustable eléctricamente de al menos 35°”

Se Solicita:

3) Se admitan mesas de cirugía que posean 25° de Trendelemburg y 35° de Anti-Trendelemburg”.

4-   Se detalla  en el Pliego (Memoria Técnica):

4) “Desplazamiento horizontal de al menos 46cm”

Se Solicita:

4) Se admitan mesas de cirugía cuyo desplazamiento longitudinal sea de 310mm”.

RESPUESTA 1: En respuesta a las consultas realizadas se realizaron modificaciones a la memoria técnica contemplando algunos de los aspectos solicitados.

El pliego con las modificaciones aprobadas por el ordenador agradecemos sea publicado como aclaración al llamado en la web de compras estatales.

CONSULTA 2: En relación a las características técnicas excluyentes, solicitamos se modifiquen los siguientes rangos.

Las alteraciones solicitadas no implican limitaciones al uso clínico de las mesas, y permite que el BSE reciba ofertas, que cubran las necesidades asistenciales y le sean más convenientes.

•             Capacidad de peso mayor o igual a 460 Kg.                                                               Solicitamos cambiar para 454kg

•             Altura ajustable eléctricamente entre al menos 60 y 105 cm.                                        Solicitamos cambiar para 600mm hasta 1000mm

•             Inclinación lateral ajustable eléctricamente de al menos 25º.                                  Solicitamos cambiar para 20°

•             Trendelemburg y anti-trendelemburg ajustable eléctricamente de al menos 35º.    Solicitamos cambiar para 30°

•             Placa dorsal ajustable entre -45 y 90º o más.                                                          Solicitamos cambiar para 70°/40°

•             Placas de piernas ajustables entre -90 y 80º o más.                                                   Solicitamos cambiar para 38°/-90°

•             Desplazamiento horizontal de al menos 46 cm.                                                               Solicitamos cambiar para 345mm

RESPUESTA 2: En respuesta a las consultas realizadas se realizaron modificaciones a la memoria técnica contemplando algunos de los aspectos solicitados.

El pliego con las modificaciones aprobadas por el ordenador agradecemos sea publicado como aclaración al llamado en la web de compras estatales.

CONSULTA 3:

RESPUESTA 3: No es posible acceder a lo solicitado.

Saluda a Ud. atentamente.

Por el Banco de Seguros del Estado