**PREGUNTAS REALIZADAS POR POSIBLE OFERENTE Y SUS RESPUESTA**

**PREGUNTA 1**) Los elementos a usar deben estar autorizados solo por las normas americanas o también es posible usar elementos aprobados por las normas europeas.

Estoy pensando usar elementos españoles.

**RESPUESTA**

Los insumos principales, detectores, jaladoras, sirenas y central deben estar homologados por la DNB. Después puede estar autorizados por las normas americanas y/o europeas.

**PREGUNTA 2)** También pienso licitar un sistema de sensores inalámbricos. ¿Es posible?

**RESPUESTA**

Si.

**PREGUNTA 3**) ¿Podemos presentar un proyecto con un sistema mejor del solicitado?

**RESPUESTA**

Si. Tener en cuenta que se solicita funcionalidad y economía.

**PREGUNTA 4) Las cinco horas de explicación del sistema de alarma son literales?** ¿son en un mismo día? ¿o debemos ir lapsos de una hora, cinco días diferentes?

**RESPUESTA**

Es modo de referencia, para poder capacitar al personal que estará próximo a la central, para poder operarlo. Podrá ser en cinco dias diferentes o en menos, según disponga la autoridad competente por parte de INUMET.