**ACLARACIONES CP 502/21 LICEO 2 ARTIGAS**

En rubrado indica 8 m2 (Lo real es más m2)  impermeabilizar  canalón en salón laboratorio indica 15 m2, (Lo real es mas m2). en memoria indica colocación de babetas en ambos extremos de la losa pero no figura en rubrado para su cotización

**Respuesta: . SE ADJUNTA RUBRADO MODIFICADO.**

Como las diferencias de medidas son importante podemos corregir la cantidad de m2 en los items de rubrado que correspondan y si podemos agregar los mts de babetas en losa de acceso a laboratorios.?

**Respuesta**: **SE AGREGAN EN RUBRADO MODIFICADO, EL CUAL SE ADJUNTA.** (TENER PRESENTE LO ESTABLECIDO EN EL ART. 3.2 DEL PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES).

Además en laboratorios de física también existen filtraciones, no solo en acceso, (el día de la visita llovía y se lo comprobó)-

**Respuesta: EL ALCANCE ES EL DEFINIDO EN PROYECTO**.

**Dra. Pamela Inocente**