**ACLARACIONES 1 CP 503/21 JARDIN 381 DE MONTEVIDEO**

1. Que materiales consideramos en el presupuesto... acometida, alimentación de circuitos exteriores?

**Respuesta:**. El alcance del trabajo comprende lo especificado en MCP punto 2 PROPUESTA.

Se deberá realizar instalación con conexionado de línea de entrada desde ICP hasta tablero general con un conductor súper plástico 4x35mm2+ 1x35 mm2T.

Realizar instalación de todas las luminarias exteriores con conductores súper plástico 3x2 mm2

Cambiar conductor de bajada de pararrayos.

Reparación o cambio de cámaras.

Revisar instalación existente con su correspondiente meghado.

Realizar todos los trámites correspondientes en UTE para la habilitación de esta instalación en el Jardín N° 381 sito en Teniente Rinaldi 3840.

**Dra. Pamela Inocente**

**Enc. Unidad de Licitaciones**