Montevideo,20 de abril de 2021

**Licitación Abreviada Nº2/2021**

**Consultas:**

1) ¿No observamos Rubrado de vuestra parte? , se cotiza un solo número?

**Resp.: Se pide cotizar en su conjunto, lo solicitado en el ANEXO I**2) ¿Se pueden utilizar baños en dicho lugar?

**Resp: SI**

3) ¿Se trabaja de Lunes a viernes, o también se puede trabajar los sábados?

**Resp: NO**

4) ¿La membrana asfáltica que Uds. solicitan debe cumplir normas UNIT?

**Resp: SI**

5) Uds. Solicitan en vuestra Memoria Descriptiva (Anexo l): ..."
Azotea:1) Levantar impermeabilización existente, llegando a la losa hormigón y se deberá remover totalmente el escombro.
Uds. están pidiendo levantar carpeta de arena y portland + ladrillos + relleno (ir hasta losa de hormigón)?

**Resp: SI**

6) ¿De qué espesor es la membrana que se solicita?

7) ¿La membrana es con aluminio?

8) ¿Que espesor tendrá la protección mecánica solicitada?

**Respuestas 6,7 y 8:Frente a las solicitudes planteadas por algunas de las empresas oferentes que realizaron la visita; se deja a criterio (de las empresas) las soluciones constructivas más efectivas.
Serán evaluadas por la comisión junto a la propuesta económica.**

9) La membrana cumple normas?

**Resp: UNIT mas otras según propuesta**

10) ¿Lleva un separador de nylon entre la membrana y el hormigón? Para que el hormigón no rompa el film de aluminio

**Resp: SI**

11) ¿Se incluye limpieza de pluviales (caños de bajada y subterránea)?

**Resp: SI**

12) ¿Incluye prueba hidráulica de cañería de pluviales?

**Resp: SI**

13) ¿Si hay pérdida en las columnas de bajada de pluviales, hay que reparar?

**Resp: SI**

14) ¿Hay que reparar entradas de agua por las ventanas de los lucernarios?

**Resp: Gargantas y juntas si, vidrios no.**

15) ¿Qué plazo de garantía se exige por el trabajo?

**Resp: Según pliego**

16) ¿Se va a proporcionar un rubrado para cotizar?

**Resp: Ídem. Pregunta 1.**